Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

| Zadavatel | Městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| sídlo: | Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany |
| zastoupený: | Mgr. Jan Adamec (starosta) |
| IČO/ DIČ: | 00231151/ CZ 00231151 |
| profil: | https://zakazky.praha12.cz |
| zástupce ve věcech technických: | Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic |
| Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz |
| IČO: | 64010082 |
| sídlo: | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most |
| Název veřejné zakázky: | Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa |
| Druh zakázky / řízení: | stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení |
| Zahájení řízení: | dne 18.9. 2019 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele |

V Mostě, dne 3.10. 2019

1) Zadavatel přijal prostřednictvím e-mailu dne 26.9.2019 v 15:40 hod. žádost o vysvětlení, na kterou podává ve lhůtě následující odpověď:

Dotaz:

„Dobrý den, zasíláme žádost o poskytnutí dodatečných informací na akci „Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 - 2. etapa“

1) V PD není uvedeno řešení prostoru pod ochozem v podzemním podlaží v klubovně (kompletní zakrytí, otevření, dolní povrch ochozu…)

2) V objektu kanalizace je uvedeno kácení stromů, ale není řešeno co s vytěženou dřevní hmotou a pařezy“.

Odpověď:

ad 1) Pod ochozem bude volný prostor, spodní povrch ochozu bude opatřen vápenocementovou omítkou s výmalbou. To je již započítáno ve výkazu výměr.

ad 2) Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr, kde byly do oddílu 03 - Přeložka areálové dešťové kanalizace doplněny položky 86 až 91 odstranění pařezů, přemístění a uložení větví, kmenů a pařezů.

Zadavatel s ohledem na shora uvedenou úpravu výkazu výměr a dále s ohledem na prodlení s odpovědí o 2 pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 10.10. 2019 ve 23.59 hod.

Městská část Praha 12

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát