## STAVEBNI PROGRAM
STAVEBNÍ PROGRAM NOVOSTAVBA ZŠ KOMOŘANY
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ | 11371 | m2
POČET ŽÁKŮ | 840 | žáků | 840 žáků (15x učebna 1. stupně + 12x učebna stupně + 1x speciální třída)
POČET ZAMĚSTNANCŮ | 120 | osob | z toho pro 1. stupeň ...učitelů, ...pedagogických asistentů, družinářů, z toho pro 2. stupeň ...učitelů, .. z toho na plný úvazek,...
POČET OBĚDŮ | 1100 | obědů | předpokládaný výdej počtu 1100 obědů školní kuchyně - (pro většinu z 840 žáků + z 120 zaměstnanců školy +100 EXTERNĚ jídel denně)
DALŠÍ VÝZNAMNÉ POŽADAVKY
energeticky úsporná nejlépe pasivní budova | V NAVAZUJÍCÍM JŘBU BUDE JEDNÁNO O SLOŽENÍ PROFESNÍHO TÝMU DODAVATELE (energetika - alternativní zdroje energie, větrání, nakládání s vodami, PBŘ, civilní obrana, osvětlení, BIM,...) - viz návrh smlouvy o dílo
řízené větrání s rekuperací
retence dešťových vod
projekt BIM
BILANCE MÍSTNOSTÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLY
BĚŽNÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 4 m
FUNKCE MÍSTNOSTI |  |  |  |  | MEZISOUČTY | POZNÁMKY
A. STRAVOVÁNÍ* |  |  |  |  | 0 | plocha pro stravování
*cca 9 zaměstnanců, výdej cca1100 obědů (z toho 840 pro žáky, 120 pro zaměstnance, 100 expedice, dvě výdejní okénka, výdej na 3 etapy, dle normy místo k sezení cca 1,5-1,8 m2
školní jídelna a kuchyň | počet míst k sezení | 1 místo v jídelně | plocha místnosti m2
JÍDELNA - výdej cca 1100 obědů
KUCHYNĚ (tj varna, přípravny, sklady, úpravny, mytí černého nádobí, hospodářství termopotrů, šatny a hygienické zázemí pro 10 osob muži ženy, denní místnost, kancelář provozní, kancelář hospodář (styk s dětmi),kapacitní výdej, kapacitní mytí bílého nádobí (preferujeme pásový dopravník)
plochy pro bufet/potravinové a nápojové automaty
B. PRO VÝUKU - plochy celkem |  |  |  |  | MEZISOUČTY | POZNÁMKY
B1 učebny pro žáky** |  |  | čistá plocha celkem m2 |  | 0 | plocha pro žáky
** optimální rozměr třídy je 6x9m, počítá se s 24 až 28 žáky na třídu, v tabulce je stanoven maximální povolený počet 30 žáků při 2 m2 na 1 žáka ve třídě, PLOCHA NA ŽÁKA ČSN 1,65 až 2,2 m, u učeben pro 1 až 3 třídu se počítá s odpoledním využitím jako družiny
UČEBNA 1 |  |  |  | 15 TŘÍD PRO 1. STUPEŇ | 11 tříd s využitím jako odpolední družina
UČEBNA 2
UČEBNA 3
UČEBNA 4
UČEBNA 5
UČEBNA 6
UČEBNA 7
UČEBNA 8
UČEBNA 9
UČEBNA10
UČEBNA11
UČEBNA12 |  |  |  |  | 4 třídy o běžné velikosti
UČEBNA13
UČEBNA14
UČEBNA15
UČEBNA16 |  |  |  | 12 TŘÍD PRO 2. STUPEŇ | 7 běžných kmenových tříd
UČEBNA17
UČEBNA18
UČEBNA19
UČEBNA20
UČEBNA 21
UČEBNA 22
UČEBNA 23 - odborná učebna FYZIKA/IT |  |  |  |  | 5 odborných učeben s kabinety - souží i jako kmenové třídy
- kabinet + sklad pomůcek pro fyziku, IT
UČEBNA 24 - odborná učebna CHEMIE
UČEBNA 25 odborná učebna PŘÍRODOPIS
- společný kabinet + sklad pomůcek pro přírodopis a chemii
UČEBNA 26 odborná učebna - VÝTVARNÁ UČEBNA KERAMIKA
- sklad kabinet pro učitele
UČEBNA 27 odborná učebna HUDEBNA
- sklad kabinet pro učitele
MULTIFUNKČNÍ SPECIÁLNÍ UČEBNA/DRUŽINA/PŘÍPRAVKA/HERNA
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 1 -jazyková učebna |  |  |  |  | 4 třídy pro půlenou výuku á 20 dětí
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 2 jazyková učebna
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 3 cvičná kuchyňka
sklad potravin a zázemí pro učitele
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 4 - řemeslná dílna
sklad kabinet pro učitele
DRUŽINA pro 1. stupeň bude řešena v rámci kmenových tříd 1 až 4 třídy
STUDOVNA/KLUBOVNA pro starší žáky 1. stupně - 30 DĚTÍ
STUDOVNA / KLUBOVNA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
KNIHOVNA (1600 svazků + roční přírůstek 80 knih s kanceláří a sociálním zázemím pro knihovníka (dozor) a čtenáře v návaznosti na studovny
B2 PEDAGOGICKÝ SBOR | počet kabinetů |  | plocha kabinetů | pedagogů a asistentů | 0 | plocha pro učitele
celkem cca 120 míst pro pedagogické pracovníky: z toho může být cca 10 až 14 míst sdílených 2 pracovníky na částečný úvazek, celkem ve škole bude pracovat na plný úvazek 55 pedagogických pracovníků (včetně ředitele a 3 zástupců), cca 35 pedagogických asistentů, cca 10 družinářů a vychovatelů, cca 5 poradců a speciálních pedagogů, + provozních (nepedagogických) zaměstnanců je cca 10
ŘEDITELNA
3x kabinet pro ZÁSTUPCE ŘEDITELE
1x kancelář účetní a hospodářky (2osoby)
sborovny pro učitele a pedagogické pracovníky (cca 12 osob)
sdílené učitelské kuchyňky s kávovarem a posezením
hovorny pro učitele se žáky
2x copycentrum
IT KABINET + sklad běžných IT pomůcek
pracovna speciálního pedagoga 3x á 15 m2
pracovna výchovného poradce
poradna psychologa
6x odborné kabinety
ŠKOLNICKÝ/UČITELSKÝ BYT - školník je IT správce technologií budovy/učitel
C. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ |  |  |  |  | 0 | provozní zázemí
odpadové hospodářství
technická místnost školníka
rozvodna
místnost tepelných čerpadel
kotelna/zdroj chladu
servovna - klimatizovaná místnost
VZT místnost
úklidové místnosti - výlevky na každém podlaží
sklad a zázemí pro úklid
školní archiv
sklad učebnic
sklady nábytku
umyvadlo (1ks/20 žáků) v předsíňkách záchodů
WC chlapci (1ks/80 chlapců)
WC pisoar (1ks/20 chlapců)
WC dívky (1ks/20 dívek)
WC pedagogové
hygienická kabinka (1ks/80 dívek)
WC bezbariery1800x2150 /muži/ženy/ chlapci / dívky
D. KOMUNIKACE |  |  |  |  | 0
Hlavní setkávací/vstupní prostor (atrium)
vstupní recepce + ostraha + centrální pult ovládání včetně zázemí
společné šatny pro 300 žáků 1až 3 tříd (na žáka min 0,25 m2)
chodby
sprchy, toalety, WC pro venkovní prostory
E.1 ZÁZEMÍ PRO TĚLOCVIČNY |  |  |  |  | 0
6 šaten se x 15 osob, 0,4 délka lavice na osobu, sprchy, toalety, WC
sklady nářadí velká T, malá T, venkovní hřiště
zázemí pro učitele
CELKEM PUČ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 4 M |  |  | 0 |  | 0
TĚLOCVIČNA - ZVÝŠENÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA
E.2 TĚLOCVIČNY | DÉLKA | ŠÍŘKA | PUČ | HPP KOEFICIENT 1,15 | konstrukční výška | obestavěný objem
TĚLOCVIČNA I. malá - vnější rozměry 24x12 (hřiště 20x10 m + doběhy), světlá výška 6 m |  |  | 0 | 0 |  | 0
TĚLOCVIČNA II. velká (pro florbal apodobně) vnější rozměry 44x22 m, (hrací plocha 40x20 m + doběhy), světlá výška 7 m |  |  | 0 | 0 |  | 0
PŘEHLED ZVÝŠENÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA |  |  | 0 | 0 |  | 0
PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ
F. PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ | počet aut | plocha na 1 parkovací misto | PUČ | HPP (koeficient 1,4) | konstrukční výška | obestavěný objem
parkovací místa pro 35 aut á 25 m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
G. RETENČNÍ NÁDRŽ (M3 ) | PRO ZADRŽENÍ DEŠŤOVÉ VODY PŘI PŘÍVALOVÉM DEŠTI (100 mm/m2) NA POZEMKU + Z LESA - stanovit orientační hodnotu - bude upřesněna v řešení
ZÁKLADNÍ CENOVÁ BILANCE NOVÉ ŠKOLY
STAVEBNÍ NÁKLADY PODLE CENOVÝCH UKAZATELŮ RTS PRO ROK 2021 A OBESTAVĚNÉHO OBJEMU
PUČ - podlahová užitná plocha čistá -// HPP - hrubá podlahová plocha // HPP=PUČ *1,15 (tj. koeficient pro konstrukce) - u parkoviště je koeficient 1,4
BILANCE PLOCH A OBJEMŮ DLE STAVEBNÍHO PROGRAMU | PUČ | HPP= PUČ*1,15 (parkovani 1,4) | konstrukční výška | hrubý obestavěný prostor | CENOVÝ UKAZATEL RTS | ODHAD NÁKLADŮ BEZ DPH
VARIANTA A | průměr dle RTS pro budovy pro vzdělávání a budovy pro tělovýchovu
ČÁST BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ s běžnou konstrukční výškou | 0 | 0 |  | 0 | 8065 | 0
ČÁST BUDOVY PRO TĚLOVÝCHOVU s vyšší konstrukční výškou | 0 | 0 |  | 0 | 10980 | 0
podzemní parkoviště dle návrhu | 0 | 0 |  | 0 | 7235 | 0
retenční nádrž dle návrhu |  |  |  |  | 5000 | 0
SUMA A - ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ DLE DÍLČÍCH CEN RTS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
VARIANTA B | dle průměrné ceny ze všech údajů RTS dle konstrukčních typů pro budovy pro vzdělávání a tělovýchovu a haly pro tělovýchovu
SUMA B - ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ DLE PRŮMĚRNÉ CENY RTS |  |  |  | 0 | 8312.2222 | 0
DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ ZADAVATELE A NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
soutěžící v bilanční tabulce uvede svůj odhad dle svého návrhu
LIKVIDACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE | investičně bude upřesněno v dalších stupních PD |  |  |  |  | 0
UKLÁDÁNÍ ZEMINY | - účastník uvede objem podzemní části navýšený o koeficient 1,3 |  |  | objem PP | jednotková cena včetně dopravy
tělocvičny |  |  |  | 0 | 1000 | 0
podzemní parkoviště - 35 parkovacích míst |  |  |  | 0 | 1000 | 0
další podzemní provozy |  |  |  |  | 1000 | 0
SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ | - umístění tělocvičny, parkoviště a retenční nádrže do podzemí
RETENCE DEŠŤOVÉ VODY -technologie | investičně bude upřesněno v dalších stupních PD, objem je orientační, bude řešen v dalších stupních PD |  |  | 0
ENERGETICKÁ OPATŘENÍ - technologie - pasivní standard | (fotovoltaika, tepelná čerpadla, rekuperace tepla a řízené větrání, ...)
|  |  |  | plocha | jednotková cena
VEGETAČNÍ STŘECHA /FASÁDA
NEZASTAVĚNÁ PLOCHA dle návrhu |  |  |  |  | 2000 | 0
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KOMUNIKACE + PARKOVÁNÍ NA POVRCHU | 80 krátkodobých parkovacích míst ve vzdálenosti do 300 m od školy
NAPOJENÍ NA SÍTĚ,
CELKEM DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY VČETNĚ INTERIERU BEZ DPH | [5 empty] | 0
CELKOVÁ BILANCE NÁKLADŮ |  |  |  |  | bez DPH | s DPH
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
VRN - rezerva cca 10 % stavebních nákladů |  |  |  |  | 0
DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
INTERIER včetně mobiliáře - pouze hrubý odhad účastníka |  |  |  |  | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
ENERGETICKÁ BILANCE
SPOTŘEBA ENERGIE DLE NÁVRHU | PUČ | dle návrhu deklarovaná* POTŘEBA ENERGIE kWh/m2 | CELKEM kWh
nevytápěná plocha | 0 | 0
vytápěná plocha - učebny a zázemí (konstrukční výška 4 m) | 0 |  | 0
vytápěná plocha - tělocvična | 0 |  | 0
celkem potřeba energie na vytápění |  |  | 0
DODANÉ |  |  | 0
VYROBENÉ |  |  | 0
energetická bilance
BILANCE PLOCH PODLE NÁVRHU NOVÉ BUDOVY ŠKOLY
ochlazovaná obálka
celkem obestavěný objem |  | 0
nadzemní obestavěný objem
podzemní obestavěný objem
počet NP
počet PP
zastavěná plocha
plocha výplní otvorů
plocha střechy
z toho zelená střecha
celkem HPP |  | 0
celkem PUČ |  | 0
PUČ - stravování | A | 0
PUČ - učebny | B1 | 0
PUČ - učitelé | B2 | 0
PUČ - technické zázemí | C | 0
PUČ komunikace | D | 0
PUČ - zázemí pro tělovýchovu | E1 | 0
PUČ TĚLOCVIČNA | E2 | 0
PUČ PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ | F
plocha parkování v řešeném území
POROVNÁVACÍ VÝPOČTY EFEKTIVITY NÁVRHU
| max. dle MŠMT* | dle návrhu | * nebude financováno z MŠMT, financovat bude MHMP, které může své požadavky stanovit jinak
Koeficcient efektivity HPP/PUČ (bez komunikací a parkování) | 1.5 |  | pouze orientační do uznatelných čistých ploch lze započíst jen tu část komunikací, která slouží pro výuku - bude sledovat zpracovatel vybrané PD v dalších stupních
základní ukazatel energetické náročnosti budovy dle architektonického řešení (A/V)
přepočet - CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH (ř.168) NA ŽÁKA (840 žáků) | 800000 | 0 | pouze orientační - do uznatelných nákladů podle MŠMT nepatří tyto náklady: studie, školnický byt, vše co je dále než 10 m od budovy,... pravděpodobně tam nejsou ani některé položky z dalších stavebních nákladů (vegetační střechy, parkování, speciální zakládání, ukládání zeminy...) - bude sledovat zpracovatel vybrané PD v dalších stupních
přepočet CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY BEZ DPH na 1m 3 obestavěného prostoru (ř.140+ ř.159)/ř.140
přepočet cena včetně DPH na 1 m2 PUČ
přepočet cena včetně DPH na 1 m2 HPP
CENOVÉ UKAZATELE DLE RTS PRO ROK 2021 https://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2021.html
*TYP KONSTRUKCE DLE RTS - Konstrukčně materiálová charakteristika: |  | HALY | BUDOVY
|  | PRO TĚLOVÝCHOVU | PRO TĚLOVÝCHOVU | PRO VZDĚLÁVÁNÍ | pro garážování
PRŮMĚR |  | 6120 | 8620 | 8065
1 ¦ svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |  | 8195 | 7420 | 5905
2 ¦ svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová |  | 3800 | 10980 | X | 7235
3 ¦ svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná |  |  | X | 7595
4 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových |  | 7090 | 6160 | 7595
5 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných |  |  | X | 6925
6 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk |  |  | X | X
7 ¦ svislá nosná konstrukce kovová |  | 7090 | X | 12310
8 ¦ svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty |  | 4435 | 9920 | X
9 ¦ svislá nosná konstrukce z jiných materiálů. |  |  | X | X
CELKEM PRŮMĚR |  |  | 8312.2222