Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky

„Stavební práce v ul. Ke Kálku v Praze 12“

- Ve vzorovém příčném řezu C.3 je uvedena podélná drenáž DN 200 mm včetně zásypu štěrkem fr. 8/16 a pískového lože. V Soupisu prací chybí položky na provedení drenáže.

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu SP a PD.