VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

Veřejná zakázka

Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 12.000.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.praha12.cz |
| Datum zahájení řízení | 20. 11. 2023 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.praha12.cz/.

| Zadavatel: Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 14300 Praha Nezapsána v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00231151 | IČO: 26262525 |

V Praze dne 14. 12. 2023

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Vážení,

jako dodavatel, který se účastní výběrového řízení na veřejnou zakázku „Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026“ žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:

Položky č.1 a č.3 týkající se betonových obrub obsahují dle textu položky osazení, kotvení, betonové lože a dodání obruby.

Položky č.2 a č.4 týkající se žulových obrub obsahují dle textu položky osazení, kotvení, betonové lože a dodání obruby.

Žádáme zadavatele o informaci, z jakého důvodu dochází ve výkazu výměr k duplicitě položek. Pokud se dle zadavatele o duplicitu nejedná, prosíme o vysvětlení rozdílu u výše uvedených položek.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď zadavatele:

O duplicitu se dle nejedná.

-          U položky č D1 „doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby“ je myšleno lokání opravu (doplnění) předmětných obrub, kdy ostatní obruby jsou v dobrém technickém stavu a nevyžadují opravu (výměnu). U položky č. D3 „osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby“ je myšlena souvislejší oprava v delším úseku než u položky D1.

-          U položky č. D2 a č. D4 je vysvětlení stejné, akorát jde o žulovou obrubu.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 20. 12. 2023 v 10.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 14300 Praha Nezapsána v obchodním rejstříku | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00231151 |  |