B. souhrnná technická zpráva

04/2019

Aktualizace 09/2023

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Čiklova 13 a, 128 00 Praha 2 – Nusle

Tel: 261 212 781, Mobil: 608 125 476

e-mail: info@pkatlas.cz, www: http://pkatlas.cz

Ing.Pavel Chrobok,

Praha,  duben 2019

Obsah

B.1   Popis území stavby	3

B.2   Celkový popis stavby	6

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

B.2.3.	Dispoziční technologické a provozní řešení	11

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	11

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	11

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení	13

B.2.9.	Úspora energie a ochrana tepla	13

B.2.10.	 Hygienické požadavky na stavby	14

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	15

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu	16

B.4   Dopravní řešení	16

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu	17

B.7   Ochrana obyvatelstva	19

B.8   Zásady organizace výstavby	19

B.9   Celkové vodohospodářské řešení	24

# B.1   Popis území stavby

## Charakteristika území a stavebního pozemku

- zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

- Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště a střechy stávajícího objektu.

- Objekt se nachází na rovinatém oploceném pozemku, který tvoří areál mateřské školy.

- Území je zastavěné, charakter stavby se nemění a je v souladu s okolní zástavbou včetně barevného řešení fasády. Využití stavby ani pozemku se nemění, zastavěnost pozemku ani území se nemění.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím, s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

- s cíly a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

- Územně plánovací dokumentace je dána Územním plánem Hlavního města Prahy.

- Území se nachází v zóně VV –území veřejného vybavení bez stanovení koeficientu míry využití území.

- Výřez z územního plánu:

VV - veřejné vybavení
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení.

Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.

Funkční využití:

Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona.

Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

- Revitalizace objektu MŠ je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Využití pozemku i stavby se nemění, zastavěnost pozemku se nemění.

## Informace o vydaných rozhodnutích

- o povolení výjimky z obecných technických požadavků na využívání území.

- O povolení výjimky z obecných technických požadavků na využívání nebylo žádáno.

## Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů

- zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

- Dokumentace byla projednána s DOSS, podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. Splnění podmínek, které se týkají realizace samotné stavby nebo přípravy stavby zajistí realizační firma ve spolupráci s investorem. Podmínky a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí jsou nedílnou součástí PD a investor/zhotovitel je povinen se jimi řídit. Viz. B.2.1.e

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- Vzhledem k povaze stavby nebyly provedeny.

## Ochrana území podle jiných právních předpisů

- Objekt se nachází v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP. Dále se zde nachází ochranné pásmo tepelných napáječů a elektronických komunikačních zařízení.

- V blízkosti pozemků se mohou nacházet stávající vedení inž. sítí a jejich ochranná pásma: Předpokládají se podzemní vedení NN, vodovodní a kanalizační řady, Cetin podzemní vedení, plynovod.

- Objekt se nachází v blízkosti ochranného pásma nadzemního vedení VVN 110 kV, ochranné pásmo hranici objektu nezasahuje (min. vzdálenost cca 4,7 m od objektu).

- Objekt se nachází v blízkosti ochranného pásma trafostanice zděné 22-1 kV, ochranné pásmo hranici objektu nezasahuje (min. vzdálenost cca 5,0 m od objektu).

- Další ochrana území podle jiných právních předpisů není známa.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Pozemek stavby se nenachází v záplavovém území, nejedná se o poddolované území.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území

Revitalizace objektu spočívající v zateplení a opravě obvodového pláště objektu bude mít jednoznačně pouze pozitivní vliv na okolní stavby. Ochrana okolí se nestanovuje, odtokové poměry v území se nemění. Svým vzhledem a charakterem se začleňuje mezi okolní zástavbu.

Z hlediska ochrany lesů nejsou zájmy ochrany životního prostředí dotčeny, neboť plochy pro stavbu nejsou lesními pozemky.

Z hlediska odpadového hospodářství budou odpady vzniklé při stavbě tříděny podle druhů a kategorií a odstraněny vhodným způsobem (viz organizace výstavby).

Z hlediska ochrany ovzduší se nejedná o nepřípustný negativní vliv na ovzduší.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá stavba negativní vliv.

Z hlediska krajinného rázu nemá stavba negativní vliv.

Z hlediska myslivosti stavba nemá žádný vliv.

- Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 sb.

- Stavba nepříznivě neovlivní stávající odvodňovací systém a zasakovací poměry.

- Srážkové vody ze střechy budou likvidovány stávajícím způsobem, nemění se.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Bez požadavků na asanace, demolice v území a kácení dřevin v území.

- V rámci revitalizace objektu budou pouze provedeny bourací práce spočívající v odstranění vrstev střešního pláště a na provozním prostředním traktu odstraněno stávající zateplení svislých obvodových stěn.

## Požadavky na zábory

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- Bez požadavků na zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

## Územně technické podmínky

- Zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě

- Napojení stavby i areálu na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Pozemek je napojen na komunikaci Imrychova běžným vjezdem.

- Napojení MŠ na inženýrské sítě se nemění, nebude dotčeno.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Stavba nemá vyvolané, nebo související investice.

## Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje

- Podle katastru nemovitostí

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nevyžadují umístění stavby.

- Katastrální území: Kamýk (728438)

- Objekt č.p. 937
Pozemek č. parc: 1859/61

## Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Podle katastru nemovitostí

- Nové ochranné pásmo se nenavrhuje.

# B.2   Celkový popis stavby

## B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

## nová stavba nebo změna dokončené stavby

- U změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

- Stavební úpravy - změna dokončené stavby.

## účel užívání stavby

- Objekt mateřské školy – nemění se.

## trvalá nebo dočasná stavba

- Stavba trvalá.

## informace o vydaných rozhodnutích

- o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků na bezbariérové užívání stavby.

- O povolení výjimek z obecných technických požadavků na stavby ani technických požadavků na bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno.

## informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů

- zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.

- Dokumentace byla projednána s DOSS, podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. Splnění podmínek, které se týkají realizace samotné stavby nebo přípravy stavby zajistí realizační firma ve spolupráci s investorem. Podmínky a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí jsou nedílnou součástí PD a investor/zhotovitel je povinen se jimi řídit.

- Úřad městské části Praha 12 – odbor ŽP_souhrnná stanoviska

Ochrana přírody a krajiny - námi chráněné zájmy nejsou dotčeny

Ochrana zemědělského půdního fondu - chráněné zájmy nejsou dotčeny

Ochrana ovzduší - souhlasné závazné stanovisko za podmínek:

Vodohospodář - souhlas bez podmínek.

Odpady - souhlasné závazné stanovisko za podmínek:

- Hygienická stanice hl.m.Prahy_stanovisko

Souhlas za podmínek:

- Hasičský záchranný sbor Hl.m.Prahy_stanovisko

Souhlasné závazné stanovisko.

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí_stanoviska a vyjádření

- Ochrana ZPF - zájmy nesou dotčeny

- Lesy - zájmy nesou dotčeny

- Nakládání s odpady - příslušný je orgán státní správy Úřad MČ Praha 12

- Ochrana ovzduší - zájmy nesou dotčeny

- Ochrana přírody a krajiny - pro ochranu rorýse obecného a netopýra

- dále záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem

- Myslivost - zájmy nesou dotčeny

- Posuzování vlivů na ŽP - záměr není předmětem posuzování vlivů na ŽP

- Ochrana vod - příslušný je orgán státní správy Úřad MČ Praha 12

- Cetin a.s._existence sítí

Bez střetu.

- Kolektory Praha a.s _vyjádření

Bez střetu.

- PRE Distribuce a.s._existence sítí

Bez střetu.

- PRE Distribuce a.s._existence sítí VO

Bez střetu.

- PPD Distribuce a.s._existence sítí

Bez střetu.

- Pražská teplárenská a.s._existence sítí

Bez střetu.

- Pražská teplárenská a.s._vyjádření k PD

Souhlas za dodržení podmínek:

## ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není známa.

## navrhované parametry stavby

- zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Zastavěná plocha:				855 m²
	Počet nadzemních podlaží:			 2

Počet podzemních podlaží			1 (částečné podsklepení)

Obestavěný prostor:				6551 m3

Celková výška:				+6,4 m

Celková plocha fasády:			840 m2

Plocha soklové části:				74,6 m²

Plocha zateplení pod terénem:		126,7 m2

Celková plocha střechy:			855,5 m²

## základní bilance stavby

- potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

- Realizací navržených opatření dojde ke snížení energetické náročnosti objektu a tím ke snížení roční potřeby tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění je zajišťována teplovodní přípojkou a tepelným výměníkem v suterénu objektu.

- Potřeba tepla na vytápění, stávající stav – 233,24 GJ/rok

- Potřeba teple na vytápění , nový stav – 146,30 GJ/rok.

## základní předpoklady výstavby

- časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Předpokládaný termín realizace 03/2019 – 03/2021 (dle rozpočtu MČ Praha 12)

## orientační náklady stavby

- Orientační náklady stavby jsou stanoveny 3,2 mil. Kč s DPH.

## B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení

## urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- Kompozice prostorového řešení stavby se nemění. Navrhované zateplení objektu nijak nemění rozvržení hmoty objektu vůči pozemku. Prostorové řešení se nemění.

- Jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu. Třídy mateřské školy jsou situovány v samostatných pavilonech, které navazují na centrální trakt objektu, kde je situováno technické a administrativní zázemí Mateřské školy. Součástí areálu školy jsou potřebné venkovní plochy pro pobyt dětí. Objekt mateřské školy se nachází v území panelových bytových domů, objekt školy slouží zejména pro obyvatele okolního sídliště.

## Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálové a barevné řešení

Architektonické a tvarové řešení stavby se nemění. Půdorys objektu je tvaru T, střední trakt technické a administrativní zázemí, krajové sekce jsou pobývací prostory MŠ. Celý objekt je dvoupodlažní, budova je částečně podsklepená.

V rámci revitalizace bude provedena nová fasáda včetně soklové části objektu v barevném řešení respektujícím okolní zástavbu a využití objektu. Na fasádě nebudou hanlivé prvky, nebo prvky propagující hnutí směřující k potlačení lidských práv apod..

Světle šedá barva je použita na celém objektu MŠ. Barevně je rozčleněna svisle a vodorovně v polích mezi okny oranžovou a žlutou barvou. Doplňkem na fasádách bez oken jsou tmavě šedé pohádkové postavičky kreslené dětskou rukou s názvem MŠ Pohádka.

Okna na jižní, východní a západní straně objektu budou vybavena vnějšími žaluziemi.

Navrženy jsou hliníkové žaluzie s lamelami ve tvaru Z 70 mm. Vodící lišty budou zabudovány do ostění. Žaluzie budou v oknech dělené dle maximálního rozměru a dle velikosti otvoru (balkonové dveře), u dělených žaluzií budou použita vodicí lanka.. Žaluzie budou osazeny skrytě ve fasádě objektu pomocí zatepleného žaluziového boxu z purenitu.

## B.2.3.	Dispoziční technologické a provozní řešení

- Dispoziční technologické a provozní řešení stavby se nemění.

## B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

- Zásady řešení přístupnosti a užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

- Bezbariérové užívání stavby se nemění.

## B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je stávající.

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Veškeré navržené stavební objekty a technologická zařízení jsou navrženy a budou provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných zařízení.

## B.2.6.	Základní charakteristika objektů

## stavební řešení

Jedná se o zateplení obvodového pláště včetně výměny střešního pláště dvoupodlažního objektu Mateřské školy.

Objekt mateřské školy sestává ze tří dilatačních celků. Každá krajní sekce obsahuje dvě třídy mateřské školy v 1.NP a ve 2.NP. Střední trakt objektu tvoří dvoupodlažní technické a administrativní zázemí školky (včetně přípravny pokrmů a bytové jednotky správce).

Budova je částečně podsklepená jedním podzemním podlažím. 1PP v centrální sekci obsahuje podzemní prostor výměník tepelné energie a prádelnu. V jedné krajní sekci je v 1. podzemním podlaží umístěna malá tělocvična a pomocné technické prostory.

Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém panelové výstavby (VVU-ETA). Základy tvoří železobetonové pasy, Svislé nosné konstrukce jsou z železobetonových panelů tl 250mm (150 mm železobeton - 50 mm polystyren – 50 mm železobeton). Vodorovné nosné konstrukce tvoří předepjaté vylehčené ŽB panely Spiroll tl 190 mm (podlaží objektu i nosná konstrukce střechy), Schodiště v objektu jsou železobetonové dvouramenné, popřípadě jednoramenné.

Střecha objektu je plochá s vnitřním odvodněním. Okraj střechy tvoří částečně atika a částečně oplechování. Střecha je dvouplášťová větraná. Na nosné konstrukci je parozábrana (asf. pás) a tepelná izolace z minerální vaty cca 120 mm.  Druhý plášť tvoří dřevěné bednění na dřevěné konstrukci, a asfaltová krytina (Bitagit + IPA). Nadstřešní objekty tvoří hlava výtahové šachty (pouze nákladní výtah pro dopravu jídla) a vyústky stávající VZT, popřípadě odvětrání kanalizace. Na objektu je provedena ochrana proti blesku (LPS) jako mřížová s vnějšími svody. Přístup na střechu je střešním výlezem z chodby objektu.

Obvodový plášť objektu je tvořen barevným nátěrem panelů, keramickým obkladem a v části tepelně izolační fasádou MONOFAS (volné polystyrenové panely s povrchovou úpravou na dřevěném, nebo ocelovém roštu.

V rámci stavebních úprav je navrženo především:

Zateplení objektu uceleným kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem EPS G v tl. 160 mm a silikátovou omítkou.

Zateplení soklu a suterénu objektu uceleným kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem XPS v tl. 160 mm a silikátovou omítkou.

Odstranění stávajícího střešního pláště včetně tepelné izolace a nahrazení konstrukce střešního pláště jednoplášťovou nevětranou střechou (izolant EPS v tl min 240 mm a foliová střešní krytina.

Rekonstrukce stávajících teras v zahradní části.

Instalace předokenních žaluzií na jižní, východní a západní straně objektu.

## konstrukční a materiálové řešení

- Tepelný izolant fasáda: 	EPS 70 G (šedý polystyren) tl.160mm

- Tepelný izolant parapety:	XPS tl.30mm

- Tepelný izolant ostění:	XPS tl.40mm

- Tepelný izolant sokl:		XPS (extrudovaný polytyren) tl.160mm

- Tepelný izolant vodorovné konstrukce:

- EPS 100 Z tl.240mm + EPS Spádový tl. 20-160mm

- Lepící a stěrkové hmoty 	(Webertherm elastik)

- Kotvící hmoždinky : 		Kovové šroubovací zápustné se zátkou (Bravoll PTH-S)

- Omítka:	Silikonsilikátová probarvená škrábaná 1,5 mm  (Weberpas)

- Omítka sokl:			Mozaiková Marmorit 2 mm

- Parotěsná zábrana:	Asfaltový pás + nátěr ( Glastek 40 special mineral + Dekprimer)

- Krytina:			PVC folie k mechanickému kotvení ( DEKPLAN 76)

- Oplechování:	OSB 25mm + XPS 80mm + hliníkový tažený plech tl.0,8mm

## mechanická odolnost a stabilita

- Zateplení fasády MŠ je navrženo tak, aby splňoval požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.  Zateplení bude kotveno pomocí 6 ks šroubovaných hmoždinek na m2 do obvodového panelu. Přitížení objektu je nevýznamné.

## B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické a technologické řešení stavby je stávající.

- Stávající svody hromosvodu budou po provedení zateplení osazeny zpět v původním umístění a bude provedena revize hromosvodu. Svody budou napojeny buď na stávající zemnící pásek objektu, popřípadě bude do okopu objektu osazen nový hromosvodný pásek, který bude napojen na stávající.

- Odvodnění střechy bude napojeno na stávající vnitřní svody objektu, likvidace srážkových vod beze změn, stávajícím způsobem.

- Bude upravena elektroinstalace objektu, motory vnějších žaluziíí budou napojeny ze stávajících rozvaděčů objektu.

## B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Konstrukce zateplení bude provedena dle ČSN 730810. Bude použit ucelený systém kontaktního zateplení, který bude mít jako celek třídu reakce na oheň B, Izolant bude mít minimální třídu na oheň E. Zateplení bude založeno pod terénem, izolant bude lepený celoplošně. Vodorovné konstrukce budou zatepleny kontaktním systémem s třídou reakce na oheň A1 (minerální vata).

Střešní plášť je proveden nad požárním stropem posledního podlaží, krytina je s klasifikace Broof (t1) (t3).

Jedná se o změnu stavby skupiny 1. Požární výška objektu je 2,8 m.

Ostatní parametry stavby z hlediska požární bezpečnosti nejsou dotčeny.

Detailněji řeší samostatná příloha projektové dokumentace - PBŘ stavby.

## B.2.9.	Úspora energie a ochrana tepla

kritéria tepelně technického hodnocení

Jedná se o úpravu obvodové stěny a střešního pláště objektu.

Stanovené součinitele prostupu tepla U (W/m²K) :

původní		nové		Požadavek ČSN

Obvodová stěna 		1,18 			0,19 		0,30 (0,25)

Stěna pod terénem (sokl)	1,06 			0,19 		0,45 (0,30)

Střecha			0,57 			0,15 		0,24 (0,16)

## B.2.10.	 Hygienické požadavky na stavby

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Pro stavbu budou použity pouze materiály certifikované pro výstavbu, tyto materiály budou

zabudovány předepsaným způsobem dle technologických předpisů výrobce.

Hygienická opatření stavby jsou stávající a nemění se:

Vytápění:

Vytápění je stávající teplovodní s otopnou soustavou tvořenou deskovými a trubkovými otopnými tělesy.

Větrání:

Větrání pobytových prostor je přirozené otvíravými okny. Odvětrání sociálních prostor a kuchyně je odtahovou vzduchotechnikou, která zůstává stávající.

V objektu již jsou instalována moderní těsná plastová okna a dostatečný výměna vzduchu z hlediska kvality vnitřního prostředí je zajišťována organizačně pomocí větrání.

Větrání pobytových prostor tříd mateřské školy je nově navrženo pomocí decentrální rovnotlaké vzduchotechniky s rekuperací tepla. Možnost přirozeného větrání otvíravými okny zůstává plně zachována.

VZT jednotka bude umístěna v o prostorech skladu u jednotlivých tříd. Jednotka bude vybavena rekuperačním výměníkem, filtrací vzduchu a elektrickým dohřevem větracího vzduchu. Množství vzduchu je stanoveno dle vyhlášky č.410/2005 sb hodnotou 10 m3/hod na žáka mateřské školy a 50 m3/hod na vyučujícího na hodnotu trvalého větrání 450 m3/hod. Větrání je postačující pro dodržení požadované limitní koncentrace koncentrace Co2 ve třídě 1500 ppm.

Intenzitu větrání bude zajišťovat automatická regulace s nastavením dle časového rozvrhu mateřské školy a externím měření koncentrace CO2 prostřednictvím IR čidel CO2.

Azbest:

V odstraňovaných konstrukcích se nevyskytuje azbest.

Odstraňované konstrukce na fasádě objektu představují keramický obklad, cihelná přizdívka a polystyrenové panely - bez přítomnosti azbestu.

Konstrukce střechy byla stanovena na základě archivní dokumentace a stavebního průzkumu ohledně výskytu azbestu a vizuální prohlídkou stavby. Konstrukce střechy je tvořena asfaltovými pásy Bitagit S na papírové lepence (nebezpečný odpad bez obsahu azbestu). Dále je střešní plášť tvořen dřevěným bedněním a dřevěnou konstrukcí druhého střešního pláště. Tepelnou izolaci tvoří minerální plsť volně položená na nosné konstrukci střechy. Bez parotěsné zábrany.

Přílohou PD je Závěrečná zpráva o výskytu azbestových materiálů vypracovaná 11/2018 firmou NV Engineering s.r.o. V objektech mateřské školy byly odebrány 2 vzorky pro laboratorní posouzení. U vzorků odebraných u spodní a horní vrstvy asfaltové střešní krytiny v objektu MŠ Pohádka nebyla přítomnost azbestu prokázána. Je potřeba mít na paměti, že průzkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. Při provádění jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí, je nutné v případě nalezení podezřelých materiálů, které zpráva nezmiňuje, tento průzkum doplnit, tak aby se potvrdila, respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů v objektu.

Ochrana proti hluku

- Veškeré konstrukce budou mít splněny základní požadavky na zvukovou neprůzvučnost. Stavba ani její využití nepředstavují zdroje hluku.

- Stavbou nedojde ke změně parametrů hlukové zátěže jak v chráněném vnějším, tak vnitřním prostoru staveb stávajících okolních objektů i dotčeného objektu.

Stavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy hlukové limity pro hlukovou zátěž ze stavební činnosti.

- Práce budou probíhat tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech okolních staveb dle vyhlášky č.272/2011 Sb. Práce budou probíhat v pracovních dnech mezi 7 a 20 hodinou.

- Stanovení hygienického limitu v chráněném vnitřním prostoru budov:

základní hladina hluku LAeq,T = 40 dB

korekce na druh chráněného prostoru

obytné místnosti - v denní době 					- 0 dB

- v noční době					-10 dB

z toho : 	LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . log (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.log (429 + 8)/8 = 57,4 dB

Osvětlení a vnitřní teplota:

Přirozené i umělé osvětlení všech prostor je stávající. Z důvodu tepelné stability místností v letním období a z důvodu možnosti stínění výukových prostor jsou do okenních otvorů na jižní, východní a západní fasádě navrženy vnější žaluzie (zhodnocení teplot viz energetický posudek).

## B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## ochrana před pronikáním radonu v podloží

Neřeší se, je stávající, nevznikají nové obytné prostory.

## ochrana před bludnými proudy

- Není znám výskyt bludných proudů na pozemku stavby.  Ochrana před bludnými proudy se nenavrhuje.

## ochrana před technickou seizmicitou

- Není známo nebezpečí technické seizmicity, ochrana se nenavrhuje.

## ochrana před hlukem

- Veškeré konstrukce mají splněny základní požadavky na zvukovou neprůzvučnost. Stavba ani její využití nepředstavují zdroje hluku.

- Stavbou nedojde ke změně parametrů hlukové zátěže jak v chráněném vnějším, tak vnitřním prostoru staveb stávajících okolních objektů i dotčeného objektu.

Stavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy hlukové limity pro hlukovou zátěž ze stavební činnosti. Všechny hlučné stavební práce budou prováděny v denní dobu mezi 8 a 16 hodinou, další stavební práce pak mezi 7 a 20hodinou. Hluk ze stavební činnosti v chráněném vnitřním i venkovním prostoru staveb nepřekročí hygienické limity dané nařízením vlády č.272/2011 Sb. §12. Stavitel bude dbát, aby toto bylo splněno, případně aby byly minimalizovány dopady hluku organizačními opatřeními na stavbě. Dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby, zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny). Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech, a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.

## protipovodňová opatření

- Stavba neleží v pásmu ochrany proti povodním. Opatření nejsou.

## Ochrana před ostatními účinky

- Nenavrhují se, není.

# B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

## a) napojovací místa technické infrastruktury   b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se, je stávající, nevznikají nové nároky na technickou infrastrukturu.

# B.4   Dopravní řešení

## a) popis dopravního řešení    b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu    c) doprava v klidu

Stávající dopravní řešení zůstane zachováno, přístup a příjezd k objektu je ze stávající komunikace Imrychova. Změnou stavby - zateplení objektu a výměna střešního pláště -  nevzniknou nové nároky na dopravu v klidu.

# B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## terénní úpravy

Nové terénní úpravy se nepředpokládají, terén bude po rozebrání lešení uveden do původního stavu. Provede se nový okapový chodník s povrchem prané kamenivo do zahradních obrubníků. Okapový chodník bude proveden z betonové dlažby 500/500 mm tl 60 mm, do štěrkového lože a budou uzavřeny obrubníkem do betonu.. Asfaltové plochy budou doplněny balenou asfaltovou směsí. Terasa objektu bude provedena nově v kompletní skladbě. Povrch bude tvořit betonová dlažba 500/500/60 mm do štěrkového lože.

## použité vegetační prvky

Zatravnění bude provedeno v kvalitě dle ČSN 839011 Práce s půdou a ČSN 839031

Zakládání trávníků.

## biotechnická opatření

Nejsou.

# B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

## a) vliv stavby na životní prostředí

ovzduší, hluk,voda, odpady a půda

Stavba nezpůsobí kontaminaci půdy.

- Z hlediska ochrany ovzduší se nejedná o významný vliv na ovzduší.

- Stavba neovlivní negativně hydrogeologické poměry v území, po dobu výstavby a provozu budovy nedojde ke kontaminaci vody.

- Stavba nebude zdrojem hluku, neovlivní negativně hlukové poměry v území.

- Z hlediska odpadového hospodářství budou odpady vzniklé při stavbě tříděny podle druhů a kategorií a odstraněny vhodným způsobem (viz organizace výstavby).

Návrh nakládání s dešťovými vodami je řešen ve vodohospodářském řešení.

Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem, odvodnění střechy je pomocí vnitřních svodů, množství srážkových vod se nemění.

## b) vliv stavby na přírodu a krajinu

ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nevyvolá potřebu na ochranu zmíněných prvků přírody, její vliv na přírodu a krajinu bude minimální, stavbou nedojde k negativnímu zásahu do ekologických funkcí či vazeb v krajině.

Z hlediska ochrany lesů nejsou zájmy ochrany životního prostředí dotčeny, neboť plochy pro stavbu nejsou lesními pozemky.

Z hlediska krajinného rázu nemá stavba negativní vliv.

Z hlediska myslivosti stavba nemá žádný vliv.

Dřeviny v blízkosti stavby budou po dobu výstavby chráněny před poškozením.

Terén bude po rozebrání lešení uveden do původního stavu, bude proveden okapový chodníček zbytek oset travním semenem.

Ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány.

Na objektu MŠ Pohádka byl v říjnu 2018 proveden zoologický průzkum výskytu zvláště chráněných druhů rorýse obecného o netopýrů. Pobytové stopy ZCHD rorýse obecného na střešním plášti nebyly zjištěny. Pobytové stopy ZCHD netopýrů na střešním plášti byly zjištěny v 5 případech. Pobytové stopy ZCHD rorýse obecného a netopýrů v obvodovém plášti nebyly zjištěny. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo doporučeno provádět stavební úpravy bez technických a termínových omezení.

Vzhledem k problematice Rorýse obecného ve vztahu ke stavu potenciálních možností jeho hnízdění je nutné instalovat jednosměrnou uzávěru na stávající průchozí větrací otvory vedoucí do střechy dle PD (výkres č.10, 10a, 10b). Jednosměrnou uzávěru lze instalovat jedině v jarním období do 20.4..

Vzhledem k ochraně všech druhů netopýrů je nutné instalovat jednosměrnou uzávěru na stávající průchozí větrací otvory vedoucí do střechy dle PD (výkres č. č.10, 10a, 10b). Jednosměrnou uzávěru lze instalovat jedině v období 20.3.-10.4. nebo 1.9.-31.10. Jednosměrná uzávěra musí být instalována minimálně 7 dní před definitivním uzavřením větracích otvorů. Tím je vyloučen zásah do hnízdění rorýsů a negativní zásah do období mateřských kolonií netopýrů (duben-srpen) jakožto i do zimního spánku netopýrů (10.10.-31.3.).

Tato jednosměrná uzávěra zajistí, aby zvířata, která by se mohla v dutinách větracích otvorů vyskytovat, nezůstala uvězněna uvnitř. Jako uzávěru lze použít kousek perlinky nebo lehké drátěné síťky, která se umístí přes otvor, přičemž se připevní na stěnu pouze nad otvorem. Ostatní okraje síťky zůstanou volné a měly by dostatečně přesahovat otvor (cca o 5cm), avšak musí těsně přiléhat ke stěně domu.

Do zateplení budou instalovány ptačí budky pro Rorýse a Netopýry dle doporučeného rozsahu z Odborného posudku tj. dle PD (výkres č.3 a 7).

Povinnosti vyplývající z Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov č.18/2009 Sb. HMP se stavby netýkají.

## c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Objekt neleží v chráněném území Natura 2000.

## EIA

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA.

## integrovaná prevence

v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení , bylo-li vydáno

Netýká se.

## ochranná pásma

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nová ochranná pásma se nenavrhují.

# B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez zásahu do civilní ochrany. Bude využívána ochrana obyvatelstva v rámci krizových plánů města. Beze změny oproti stávajícímu stavu.

# B.8   Zásady organizace výstavby

## potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby stavebních hmot budou řešeny dodavatelsky na základě objednávky u výrobců a obchodníků s jednotlivými stavebními materiály. Množství bude stanoveno v prováděcí dokumentaci na základě výkazu výměr.

Elektrická energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů elektro v MŠ.

Voda pro stavbu bude rovněž zajištěna ze stávajících rozvodů v MŠ.

Sociální zázemí je v MŠ.

## odvodnění staveniště

- Odvodnění staveniště bude především příčným sklonem do nezpevněných ploch pozemku nebo do stávajícího vedení na pozemku.

## napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude z komunikace Imrychova.

Napojení na technickou infrastrukturu bude ze stávajících rozvodů MŠ. Po celou dobu realizace stavby bude zachován přístup k přilehlým objektům, vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům a vozidlům svozu domovního odpadu. Bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí.

## vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba i pozemek stavby je ve vlastnictví Hl.m.Prahy, městské části Praha 12. Vliv stavebních prací na okolní stavby a pozemky bude při dodržení podmínek běžných opatření ke snížení negativních dopadů stavební činnosti na okolí minimální. (podrobně viz část vliv na životní prostředí)

Na staveniště bude zamezen přístup třetím osobám.

## ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění stavby budou realizována běžná opatření k snížení negativních dopadů stavební činnosti na okolí staveniště. Stavba nevyžaduje asanace ani kácení dřevin. Prostor stavby bude oplocen. Demolice se nenavrhují. Kácení dřevin se nenavrhuje.

Omezení prašnosti:

Při provádění prašných stavebních činností bude prostor pravidelně skrápěn vodou. Stavební technika bude při výjezdu staveniště kontrolována a bude umývána.

Znečištění komunikací:

Veškerá staveništní technika bude při výjezdu staveniště kontrolována. Případné znečištění komunikací bude ihned odstraněno. Vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě.

- Ochrana proti hluku:

- Při výstavbě nebudou používány procesy se zvláštními nároky na ochranu proti hluku. Zemní práce budou prováděny převážně ručně.

- Stavební práce při zateplení objektu představují práce za použití ručních řezacích nástrojů, betonářské práce, zdící práce. Ostatní práce jsou dokončovací a nepředstavují zvýšenou hlukovou zátěž.

Provádění hlučných stavebních prací bude prováděné pouze v denní pracovní době mezi 8-16 hod. Tyto práce nebudou prováděny o sobotách a nedělích.

- Těmito opatřeními nebudou překročeny hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovené dle platných předpisů v platném znění (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) pro venkovní chráněný prostor a vnitřní chráněný prostor staveb.

Stanovení hygienických limitů hluku  dle vyhlášky 272/2011 Sb.

V chráněném venkovním prostoru budov:

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB

korekce na druh chráněného prostoru

chráněné venkovní prostory		- v denní době    0 dB

- v noční době	-10 dB

korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)		+15 dB

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu

V chráněném vnitřním prostoru budov:

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (část III., § 11, (2) NV č.272/2011Sb.)

korekce na druh chráněného prostoru

obytné místnosti  - v denní době       		   0 dB

- v noční době 		-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  40 dB

t1= 8 hodin

- LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB

## maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště bude zejména na pozemku investora/MŠ. K záborům veřejných stávajících komunikací nedojde.

## požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

## maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou  hl.m. Prahy č. 22/2017 Sb. HMP o odpadech.

Se stavebním odpadem bude dále nakládáno v souladu s technickým pokynem evropské komise 2021/C 58/01 Technické pokyny k uplatňování zásady „významě nepoškozovat“

Konkrétně je zhotovitel stavby povinen (kromě veškerých dalších náležitostí z hlediska nakládání s odpadem aby nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu (hmotnostních) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci, nebo k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (kromě nebezpečných odpadů).

Zhotovitel zajistí třídění a zpracování odpadu pro jeho další využití a dle možností zhotovitele zajistí opětovné využití vzniklého odpadu, popřípadě takto upravený odpad předá k dalšímu zpracování jinou oprávněnou osobou, nebo zajistí uložení na recyklačním meziskladu odpadu k dalšímu využití.

Veškeré nakládání s vzniklým odpadem bude evidováno a protokolárně předáno objednateli včetně hmotnostního vyčíslení každého druhu odpadu a způsobu jeho následného využití, nebo uložení.

Prováděcí firma je povinna dbát na všechny předpisy určené k minimalizaci dopadů stavební činnosti na životní prostředí.

Vlastníkem odpadu vzniklým při realizaci stavby bude stavební firma (osoba oprávněná k provádění staveb včetně jejich odstraňování), která zajistí nakládání s odpadem dle příslušných právních norem.

Povinnosti původce odpadu:

Nakládání s odpady původcem odpadu proběhne v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit zneškodnění odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládáni s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven podle zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady vzniklé během stavby:

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím

předaním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozovaní stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

Likvidace a produkce odpadů ze stavební činnosti

| p.č. | kód odpadu | název odpadu | kód odpadu | předpokládané využití/zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 00 00 | stavební a demoliční odpad | O | recyklace, zásypy (skládkování) |
| 2. | 17 01 00 | beton, hrubá a jemná keramika | O | recyklace, zásypy (skládkování) |
| 3. | 17 02 01 | odpadní stavební dřevo | O | štěpkování, použití při kompostování |
| 4. | 17 03 02 | asfaltové směsi | O | recyklace, popř. skládkování |
| 5. | 17 05 00 | zemina vytěžená | O | zpětné použití při výstavbě, popř. skládkování |
| 6 | 17 02 03 | odpadní plast | O | skládkování |
| 7. | 17 05 04 | zemina a kameny bez obsahu N - látek | O | zpětné použití při výstavbě |
| 8. | 17 05 06 | vytěžená hlušina | O | zpětné použití při výstavbě, |
| 9. | 17 06 04 | izolační materiály | O | recyklace, popř. skládkování |
| 10. | 17 07 00 | směsný stavební a demoliční odpad | O | přetřídění, recyklace, zásypy (skládkování) |
| 11. | 17 09 04 | směsné staveb. a demol. odpady bez N. látek | O | přetřídění, recyklace, zásypy (skládkování) |
| 12. | 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | odvoz s komunálním odpadem |
| 13 | 15 01 01 | papírové nebo lepenkové obaly | O | recyklace, |
| 14 | 15 01 02 | plastové obaly | O | recyklace, |
| 15 | 15 01 03 | dřevěné obaly | O | recyklace, |
| 16 | 15 01 04 | kovové obaly | O | recyklace, |
| 17 | 15 01 05 | kompozitní obaly | O | recyklace, popř. skládkování |
| 18 | 15 01 06 | směsné obaly | O | recyklace, popř. skládkování |
| 19 | 15 01 10 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | skládkování |
| 20 | 15 02 02 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | skládkování |
| 21 | 15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O | skládkování |
| 22 | 20 02 01 | biologický rozložitelný odpad | O | kompostování |
| 23 | 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | skládkování |
| Možná produkce odpadů : |  |  |  |  |
|  | 08 01 00 | odpady z používání barev a laků | O/N | skládkování, spalovna |
|  | 08 02 00 | odpady z používání ostatních nátěrových hmot | O/N | skládkování, spalovna |
|  | 08 04 00 | odpady z používání lepidel a těsnících materiálů | O/N | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 27 | barva, pryskyřice, lepidlo | N | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 28 | barva, lepidlo, pryskyřice | O | skládkování, spalovna |
|  | 20 01 13 | rozpouštědla | N | spalovna, recyklace |

## bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce představují pouze výkopy pro zateplení soklové části objektu, případně pro nové světlíky suterénních oken.

Bilance zemních prací je vyrovnaná, případné přebytky budou odvezeny na skládku k tomu určenou.

## ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby budou realizována běžná opatření k snížení negativních dopadů stavební činnosti na životní prostředí.

Omezení prašnosti:

Při provádění prašných stavebních činností bude prostor pravidelně skrápěn vodou. Stavební technika bude při výjezdu staveniště kontrolována a bude umývána.

Znečištění komunikací:

Veškerá staveništní technika bude při výjezdu staveniště kontrolována. Případné znečištění komunikací bude ihned odstraněno. Vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě.

- Ochrana proti hluku:

Bude vybudováno zařízení staveniště, které nebude vybaveno zdroji výrazných hlukových emisí jako jsou frikční pily, kompresory apod. Pro jednotlivé činnosti budou používány mechanizační prostředky se sníženými hlukovými hodnotami. Během prací budou používány ruční elektrické stroje. Za splnění výše stanovených podmínek nebude v době realizace u žádného okolního objektu překročena povolená limitní ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí 65 dB. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky následující povinnosti:

Žádná stavební činnost nebude realizována v noční době (od 21.00 do 7.00). Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny pouze v pracovních dnech a to v době od 8.00 do 16.00hod. Tyto práce nebudou prováděny o sobotách a nedělích.

- Stavba bude prováděna tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech okolních staveb dle vyhlášky č.272/2011 Sb.

Veškerá mechanizace používaná při výstavbě bude splňovat příslušné limity.

- Emise:

Stavební činnost způsobuje znečištění ovzduší. Jedná se zejména, dopravu materiálu, práce ve vnějším prostoru apod., tyto práce je nutno provádět co nejopatrněji. Případné demolované konstrukce nutno vlhčit a kropit.

- Vibrace:

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví 272/2011 Sb.. K zamezení nepříznivých

účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkém okolí stavby je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

## zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude prováděna pravděpodobně odbornou firmou.

Zhotovitel stavby  je povinen dodržovat tyto požadavky:

| a) | udržování pořádku a čistoty na staveništi, |
| --- | --- |
| b) | uspořádání staveniště, |
| c) | umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, |
| d) | zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, |
| e) | předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, |
| f) | provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, |
| g) | splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, |
| h) | určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, |
| i) | splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, |
| j) | uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, |
| k) | přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, |
| l) | předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, |
| m) | zajištění spolupráce s jinými osobami, |
| n) | předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, |
| o) | vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, |
| p) | přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, |
| q) | dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. |

## úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou přímo dotčeny žádné stávající stavby.

## zásady pro dopravně inženýrská opatření

Vzhledem k malé frekventovanosti místních obslužných komunikací se nebudou umísťovat žádné dopravní značky ani varovné tabule. Výjezd a vjezd na staveniště bude stávajícími vjezdy do areálu MŠ, bude označen. Při případné snížené viditelnosti bude zajištěno dostatečné zviditelnění např. výstražným osvětlením.

## stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

Speciální podmínky se nestanovují.

## postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude provedena kontinuálně, pouze s technologickými přestávkami.

- Celková lhůta výstavby: 03/2019 – 03/2021 (dle rozpočtu MČ Praha 12)

Detailní postup bude závislý na vybraném dodavateli a jeho realizační volbě.

# B.9   Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění střecha stavby je stávající a to vnitřními svody do jednotné kanalizace. Vodohospodářské řešení stavby se nemění, množství dešťových vod se nemění.