## 3. Rozpočet - standard na výšku
ROZPOČET
Stavba: Komořany
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 15.03.2024
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 21.3572
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 19
1 | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 - pro vodoměrnou šachtu | m3 | 4 |  | 0 | 0
2 | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných - pro potrubí | m3 | 32 |  | 0 | 0
3 | 162551108 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m - vytěžený materiál pro vodoměrnou šachtu | m3 | 4 |  | 0 | 0
4 | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - vytěžený materiál pro vodoměrnou šachtu | m3 | 4 |  | 0 | 0
5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 32 |  | 0 | 0
6 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 9.5 |  | 0 | 0
7 | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 19 |  | 0 | 19
8 | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm + osetí travním semenem | m2 | 23 |  | 0 | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | 1.7678
9 | 212750134 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 200 | m | 4 |  | 0 | 1.2578
10 | 279311115 | Betonový základ pro venkovní vodovodní pítko a mlžítko, bez výkopu, prostým betonem tř. C 20/25 + kari síť | m3 | 0.2 |  | 0 | 0.51009
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0
11 | 451317778 | Podklad nebo lože pod EPDM koberec vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze železobetonu prostého tl přes 50 do 100 mm + EPDM koberec | m2 | 4.9 |  | 0 | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 0.58935
12 | 871161141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 23 |  | 0 | 0
13 | 28613110 | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm | m | 23.345 |  | 0 | 0.0063032
14 | 871171141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm | m | 17 |  | 0 | 0
15 | 28613111 | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm | m | 17.255 |  | 0 | 0.0072471
16 | 893811163 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0.43786
17 | 56230595 | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,8m | kus | 1 |  | 0 | 0.087
18 | 55241011 | poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace + uzamykání | kus | 1 |  | 0 | 0.046
19 | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | m | 38 |  | 0 | 0.00494
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.04343
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0.04343
20 | 722229103 | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1" | kus | 2 |  | 0 | 4e-05
21 | AZP.K4BV | K4.BV - mlžítko 4 květy, betonovací konstr.,ventil- dle výběru městské části | kus | 1 |  | 0 | 0.02
22 | 722229103-1 | Nerezové pítko stojící - dle výběru městské části | kus | 1 |  | 0 | 0.0145
23 | 722230103 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1" | kus | 3 |  | 0 | 0.00216
24 | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0.00052
25 | 722270101 | Vodoměrové sestavy závitové G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | 0.002
26 | 891152211 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.0007
27 | 38821516 | vodoměr domovní tlak PN25 Qn 2,5 DN 20 190mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0035
28 | 21324 | modul vodoměru s dálkovou komunikací | kus | 1 |  | 0 | 1e-05
29 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 781.414 |  | 0 | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | 0
30 | 012002000 | Geodetické práce - zaměření skutečného provedení | … | 1 |  | 0 | 0
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | 0
31 | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0 | 0
32 | 043203000 | Vytyčení stávajících sítí | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 21.4006
|  | Cena s DPH 21% |  |  |  | 0