## ESIL
Stavba : | MŠ Montesorri elektro silnoproud |  |  | Profese:
Objekt : |  |  |  | Elektroinstalace
Číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Dodávka (Kč) |  | Montáž (Kč)
|  |  |  | Jednotková cena | Celkem za dodávku | Jednotková cena | Celkem za dodávku | 1
SIL/1 | Svítidlo LED přisazené 20W, IP20, ozn. A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/2 | Svítidlo LED panelové, 21W, IP54, ozn. B | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/3 | Svítidlo LED panelové 42W, IP54, ozn. C | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/4 | Svítidlo LED panelové 44W, IP20, ozn. D | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/5 | Svítidlo LED nástěnné, 15W, 2.tř.izolace, ozn. E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/6 | Svítidlo nouzové 4W, s akubaterií, IP54, ozn. N | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/7 | Svítidlo nouzové 3W, s akubaterií a pIktogramem, IP54, ozn. NP | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/8 | Vypínač jednopólový 230V, 10A | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/9 | Přepínač střídavý 230V, 10A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/10 | Přepínač seriový 230V, 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/11 | Přepínač křížový 230V, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
SIL/12 | Servisní vypínač nástěnný 400V, 25A | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/13 | Servisní vypínač nástěnný 400V, 63A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/14 | STOP tlačítko s hřibovitou hlavicí, 230V, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/15 | Dvojtlačítko v krabici, 230V, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/16 | Zásuvka domovní, 230V, 16A | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/17 | Zásuvka třífázová 400V, 16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/18 | Přepěťová ochrana "D" pod zásuvku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/19 | Krabice přístrojová | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/20 | Krabicová rozvodka | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/21 | Skříň hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/22 | Kabel CYKY 4B x 70 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/23 | Kabel CYKY 5C x 10 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/24 | Kabel CYKY 5C x 6 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/25 | Kabel CYKY 5C x 4 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/26 | Kabel CYKY 5C x 2,5 | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/27 | Kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/28 | Kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 830 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/29 | Kabel CYKY 3A/C x 1,5 | m | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/31 | Kabel CYKY 2A x 1,5 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/32 | Pospojovací vodič CY25 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/33 | Pospojovací vodič CY6 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/34 | Ukončení vodičů do 70 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/35 | Ukončení vodičů do 10 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/36 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/37 | Ukončení vodičů do 4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/38 | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/39 | Pryžové kabely H07 RN-F pro připojení el. spotřebičů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/40 | Pomocný, montážní a označovací materiál (15%), bez svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/41 | Doplnění stávajícího hlavního rozvaděče v 1.PP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/42 | Rekonstruovaný rozvaděč gastronomie v 1.NP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/43 | Demontáže stávajících elektroinstalací - odhad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/44 | Revize, revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/45 | Stavební přípomoci - odhad | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/46 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry jednotlivých
položek a v případě potřeby chybějící položky doplnit. V
případě neshody mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací (textová a výkresová část) je rozhodující pro
dodávku zhotovitele projektová dokumentace.
Přesné typy svítidel, ovladačů a zásuvek určí investor na stavbě.
Ovladače a zásuvky v kuchyňských prostorách (s obklady)
musí být v provedení do vlhka.