Zadavatel dne 27.05.2024 obdržel následující dotaz jednoho s účastníku:

„Zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

,,Projektová dokumentace na celkovou revitalizaci ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12"

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě prohlídky stavby bychom Vás chtěli požádat o upřesnění poptávky. Rozsah výměny vnitřních instalací i stavebních úprav není z poptávky vůbec jasný. Prosil bych Vás o potvrzení, že součástí poptávky je následující rozsah prací:

Oprava instalací nebude prováděna v pavilonu MŠ. Oprava instalací nebude prováděna v kuchyni ZŠ. V pavilonu ZŠ budou prováděny opravy a výměny následujících vnitřních instalaci: částečná výměna rozvodů vody a rozvodů splaškové kanalizace v místech kde dosud neproběhly rekonstrukce, kompletní výměna elektro, výměna VZT v prostorách suterénu pod kuchyní, výměna slaboproudých rozvodů počítačové šité a kamerového systému. Součástí prací není.: chlazeni prostor ZŠ, nucené větrání v prostorách školy (učebny, třídy, kabinety, jídelna, tělocvična), alarm, elektronická požární signalizace, vstupní a kontrolní systém, venkovní rozvody instalaci, dešt'ové instalace a systémy na likvidaci dešt'ových vod na pozemku.

Výměna vnitřních povrchů se týká kompletní výměny podlahových krytin, maleb, obkladů v chodbách, tělocvičnách a jídelně. V tělocvičně budou provedeny nové obklady stěn a akustické obklady stropů. Dále budou vyměněny vnitřní dveře na chodbách.

Co se týká stavebních úprav areálu bude provedeno kontaktní zatepleni fasád všech objektů ZŠ a MŠ a zatepleni všech střech. Bude provedena výměna některých původních výplní otvorů na schodišti z Copilitu za nová plastová okna. Bude provedena výměna hromosvodu s ohledem na budoucí umístění fotovoltaické elektrárny. Bude zpracován projekt na umístění fotovoltaické elektrárny s projednáním připojení s PRE.

Prosíme o potvrzení, že projektová dokumentace musí být zpracována s rozdělením na etapy prací - rekonstrukce jednotlivých pavilonů + samostatně projekt na zateplení fasád a střech.

Závěrem nám dovolte podotknout, že s ohledem na rozsah areálu není předpokládaná hodnota zakázky ani termín zpracováni v souladu s reálnou náročností na zodpovědně a kvalitně zpracovanou dokumentaci. Ze zkušenosti, které s podobnými projekty máme, doporučujeme zadat nejprve zaměření, průzkum instalaci a studii proveditelnosti. Na základě této studie bychom doporučovali postupně zadávat projekty na rekonstrukce jednotlivých pavilonů. V případě, že je zadán 1 velký projekt (byt' dělený na etapy), který nelze realizovat najednou, protože školu nelze odstavit z provozu, máme ověřeno, že projekty poměrně rychle zastarávají vlivem nových předpisů, cenových i legislativních okolností a musejí se před realizaci aktualizovat“

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti upřesňuje zadání.

Oprava instalací nebude prováděna v pavilonu MŠ, dále pak nebude prováděna oprava instalací v kuchyni ZŠ, a to v prostoru varny skladových prostorech v 1NP.

Ve zbývajících prostorách ZŠ budou prováděny opravy a výměny následujících vnitřních instalaci: částečná výměna rozvodů vody a rozvodů splaškové kanalizace v místech kde dosud neproběhly rekonstrukce, kompletní výměna elektro, výměna VZT v prostorách suterénu pod kuchyní, výměna slaboproudých rozvodů počítačové šité a kamerového systému. Kompletní výměna vnitřních povrchů se týká výměny podlahových krytin, maleb, obkladů v chodbách, tělocvičnách a jídelně. Včetně vyměněny vnitřních dveří na chodbách. V tělocvičnách budou dále provedeny nové obklady stěn a akustické obklady stropů.

Stavební úpravy areálu budou zahrnovat provedení kontaktního zateplení fasád všech objektů ZŠ a MŠ a zatepleni všech střech. Bude provedena výměna některých původních výplní otvorů na schodišti z Copilitu za nová plastová okna. Bude provedena výměna hromosvodu s ohledem na budoucí umístění fotovoltaické elektrárny. Bude zpracován projekt na umístění fotovoltaické elektrárny s projednáním připojení s PRE.

Další rozsah prací však zadavatel nechá na uvážení zpracovatele na základě provedení stavebního průzkumu, který je součástí projektových prací. Projektová dokumentace a návrh řešení rekonstrukce školy, musí splňovat podmínky platné legislativy.

Projektová dokumentace musí být zpracována s rozdělením na etapy prací tak, aby bylo možné rekonstrukci realizovat s minimálním omezením provozu školy.

V Praze dne 29.05.2024

Mgr. Pavel Ledvina

vedoucí oddělení investic