Příloha č. 8

Záměr zadavatele

- Záměr zadavatele tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace.

- Záměr zadavatele představuje obecnou představu zadavatele o předmětu plnění veřejné zakázky, obsahuje základní parametry a klíčové prvky projektu, stejně jako některé závazné parametry.

# LOKALITY

  - Lokalita Komořanská:

    - Pozemek parc. č. 3313 v katastrálním území. Modřany, obec Praha.

- žádné věcněprávní zatížení.

- Na pozemku se v současnosti nachází objekt s funkcí bytového domu. Vzhledem ke špatnému technickému stavu je z větší části nevyužíván a je určen k demolici.

  - Lokalita Písková:

    - Pozemek parc. č. 2861/6 v katastrálním území Modřany, obec Praha

- k tíži tohoto pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch PREdistribuce, a.s., společnosti se sídlem Svornosti 3199/19a, 15000 Praha 5, IČO: 273 76 516 („PREdistribuce, a.s.“).

    - Pozemek parc. č. 2861/8 v katastrálním území Modřany, obec Praha

- k tíži tohoto pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch PREdistribuce, a.s.

- ve prospěch tohoto pozemku je zřízeno věcné břemeno – právo vstupu, průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 2861/4, 2861/8 a 2864/27, vše v k.ú. Modřany, obec Praha, které je zřízeno k tíži pozemků parc. č. 2864/26, 2864/30 a 2864/31, vše v k.ú. Modřany, obec Praha.

    - Pozemek parc. č. 2861/9 v katastrálním území Modřany, obec Praha

- žádné věcněprávní zatížení.

    - Pozemek parc. č. 2861/15 v katastrálním území Modřany, obec Praha

- k tíži tohoto pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch PREdistribuce, a.s.

- Na pozemcích se v současnosti nacházejí dva objekty, bývalá budova radnice a starší společenský sál MusicArt. Oba objekty jsou určené k demolici.

  - Všechny pozemky uvedené v čl. 1.1 a 1.2 této Přílohy č. 8 jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve svěřené správě zadavatele.

  - Bude-li dodavatel uvažovat s využitím dalších pozemků (např. pozemek parc. č. 2861/20 v katastrálním území Modřany, obec Praha,  nebo  pozemek parc. č. 3931/1 v katastrálním území Modřany, obec Praha), bude zadavatel po dodavatelích požadovat detailní zdůvodnění takového rozšíření záměru vč. příslušných podkladů.

# POPIS ZÁMĚRU (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE)

  - Pozemky nelze zatížit.

  - Využití pozemků musí odpovídat územnímu plánu (ÚP)

    - Adresa Písková: Maximální výška budov je: 228,800 m. n. m.

    - Adresa Komořanská: Bez omezení maximální výšky budov.

  - Preference skladby bytů

    - Maximálně 40 % čisté podlahové plochy vymezené pro byty může spadat do velikostní kategorie 1+kk nebo 1+1.

    - Minimálně 30 % čisté podlahové plochy vymezené pro byty musí spadat do velikostní kategorie 2+1, 3+kk, 3+1 nebo větší.

    - Nebytové prostory: zadavatel preferuje jejich zařazení do svého konečného vlastnictví, zejména v lokalitě Písková.

  - Dispozice bytů

    - Dispozice bytů budou v přiměřené míře umožňovat flexibilní a jednoduché úpravy a modernizace. Místnosti budou umožňovat instalaci nábytku o běžně užívaných rozměrech.

    - Denní obytná místnost

      - U bytů je možné navrhnout jako součást denní obytné místnosti obývací pokoj a kuchyň s jídelnou, či kuchyň samostatně. V dokončeném bytě se předpokládá instalace kuchyňské linky se skříňkami, pracovní plochou se sporákem, dřezem a digestoří s odtahem vzduchu.

    - Předsíň / chodba

      - Vstupní prostor bytu nemusí být oddělený od obytných místností přímo dveřmi, pokud to není v rozporu s požadavky PSP.

    - Úložné prostory

      - Součástí každé bytové jednotky musí být sklepní kóje.

    - Venkovní prostor bytu (balkon / lodžie / terasa)

      - V případě návrhu balkonů, lodžií či teras budou mít rozměry umožňující komfortní sezení, s ohledem na velikost bytů. Důraz bude kladen na kvalitu výhledu a závětří.

  - Parkovací kapacity

    - Musí odpovídat maximální hranici stanovené podle požadavků pražských stavebních předpisů (PSP).

    - Je nutno dodržet přípravu parkovacích stání pro elektromobily dle čl. 8 odst. 5 směrnice EU č. 2018/844, resp. dle § 61 vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.

  - Přizpůsobení nebytových prostor pro konkrétní provoz

    - Není vyžadováno.

  - Požadavky na stavební technologie

    - Měl být kladen důraz na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti stavby, objekty by tedy měly obsahovat

      - FVE,

      - tepelná čerpadla,

      - rekuperaci,

      - zelené střechy.

  - Bezbariérový přístup

    - Objekty musí splňovat požadavky PSP, SZ a ČSN 73 4001.

  - Definice zakázaných služeb v budovách

    - Sexuální tématika a hazard jsou nepřípustné.

  - Podmínky na veřejný prostor

    - Lokalita Písková:

      - Vybudování minimálně dvou průchodů mezi ulicemi Písková a Generála Šišky.

    - Lokalita Komořanská:

      - Zákaz kácení pěti vzrostlých jírovců.

  - Další podmínky zadavatele

    - Zadavatel preferuje, aby nové objekty vybudované v lokalitě Písková zůstaly v jejím konečném vlastnictví.

    - Naopak lokalitu Komořanská může koncesionář využít k prodeji třetím osobám.

    - Zadavatel požaduje získat části bytových jednotek do svého vlastnictví ihned po dokončení výstavby.

    - Lokality Písková a Komořanská musí být realizovány společně jako celek.

# MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

  - Zadavatel ve smyslu § 180 odst. 7 ZZVZ stanovuje tyto minimální technické podmínky

    - Využití pozemků musí odpovídat ÚP (čl. 2.2 tohoto Záměru zadavatele).

    - Požadavek zadavatele ihned po dokončení výstavby získat určitý počet bytových jednotek do svého vlastnictví (čl. 2.11 písm. c) tohoto Záměru zadavatele).

    - Záměr musí být realizován společně jako celek (čl. 2.11 písm. d)  tohoto Záměru zadavatele).

- Nedílnou součást tohoto Záměru zadavatele tvoří přílohy:

- Příloha č. 1