## List1
Příloha č. 1
Objednatel | [9 empty] | Soupis a rozpočet servisovaného zařízení a položkový rozpočet spolu s ceníkem jednotlivých úkonů
Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6, Praha 12, Modřany
Servisní smlouva vzduchotechnického a chladícího zařízení a protipožárních klapek
Seznam servisovaných zařízení:
| Kategorie dle OKZ |  | výrobce/dodavatel | konkrétní typ | výkon (m3/h..kW, ..) | ks | cena za výkon | cena/jaro | cena/podzim | cena/rok
č. zařizení |  | popis činnosti při servisní prohlídce VZT | [5 empty] | jaro | podzim
FCU 010 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/10/H/4/L/G2-FL-FS-F | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
FCU 011 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/10/H/4/R/G2-FL-FS-F | 3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
FCU 020 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/20/H/4/L/G2-FL-FS-F | 5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
FCU 021 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/20/H/4/R/G2-FL-FS-F | 5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
FCU.030 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/30/H/4/L/G2-FL-FS-F | 6 | 50 |  | 0 | 0 | 0
FCU.031 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/30/H/4/R/G2-FL-FS-F | 6 | 42 |  | 0 | 0 | 0
FCU.040 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/40/H/4/L/G2-FL-FS-F | 6 | 21 |  | 0 | 0 | 0
FCU.041 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/40/H/4/R/G2-FL-FS-F | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 0
FCU.050 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/50/H/4/L/G2-FL-FS-F | 7 | 19 |  | 0 | 0 | 0
FCU.051 | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | Schako | FCU SCHAKO Aquaris silent SP/50/H/4/R/G2-FL-FS-F | 7 | 27 |  | 0 | 0 | 0
FCU.GEKO | VZT | kontrola a údržba jednotky FCU vč. čištění filtrů | FLÄKT | GCS1.UW0.SE5 Cassette Geko |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
VZT | SFVZT | výměna filtrů ve VZT jednotkách - vč. ekologické likvidace |  | Filtrace VZT jednotek |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
DHÚC1.1.MS.00 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Trox | Světlík DEK-V 1200/1100-40Pa-LK5 1500/1500-So850 |  | 1 |  |  | 0 | 0
DHÚC2.1.MS.00 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Trox | Světlík DEK-V 1200/1100-40Pa-LK5 1500/1500-So850 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.1 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 355.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.2 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.3 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 800x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.4 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1250x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.5 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 200.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.6 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 200.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.7 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.8 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.9 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.15 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.16 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1250x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.17 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.18 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 355x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1PP.19 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 PP.20 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 PP.21 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 PP.22 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 PP.23 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 PP.24 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.1 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.2 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x450.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.3 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.4 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.5 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.6 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.7 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x450.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.8 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.9 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x355.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x355.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 15 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x355.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 16 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x355.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 17 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x500.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 18 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1 NP. 19 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.20 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.21 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 300x630.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.22 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 300x630.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.23 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 300x630.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.24 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.25 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.26 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.27 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.28 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.1NP.29 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 200.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.1 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.2 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.3 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.4 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x160.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.5 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x160.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.6 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 160.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.7 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 450x160.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.8 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.9 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x200.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x160.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 300x400.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.15 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x250.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.16 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.17 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 315.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.18 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 125.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.2NP.19 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 125.40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x400-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x400-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-300x200-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-300x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x400-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.08 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x400-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 PP.09 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-300x300-DV7-T |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.1 NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-700x500-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.2NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.2NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.2NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-400x600-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.2NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.1NP.001 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.1NP.002 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesiqn | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.1NP.003 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.2NP.001 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesiqn | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.2NP.002 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.2NP.003 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesiqn | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.08 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.09 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 PP.13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1PP.14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.1 NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.2NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
CHL.001 | AC | kontrola a údžba klimatizační jednotky | Daikin | Kondenzační jednotka RZASG125MV1 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
CHL.002 | AC | kontrola a údžba klimatizační jednotky | Daikin | Vnitřní podstropní jednotka FHA125A |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
CHL.001 | AC | kontrola a údžba klimatizační jednotky | Daikin | Kondenzační jednotka RXF20BB5V1B |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
CHL.002 | AC | kontrola a údžba klimatizační jednotky | Daikin | Vnitřní kazetová jednotka |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
PK.3NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x160 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x160 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x160 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 450x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.08 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.09 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 125 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.3NP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 125 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 450x200 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x200 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.08 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.09 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x300 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 450x200 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1120x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 125 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.4NP.14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 630x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMR 355 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x1000 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x710 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.08 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x200 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.09 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.10 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x400 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.11 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 355x355 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.12 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x500 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.13 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.14 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1200x1000 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.15 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 1000x710 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.16 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 315x250 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.17 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 250x200 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.18 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 355x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.19 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 400x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PK.5NP.20 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Mandík | požární klapka FDMB 500x315 .40 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.3NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.3NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-300x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.3NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.4NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PSU.4NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | System air | požární stěnový uzávěr FGS-200x300-DV1 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.3NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.3NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.4NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.4NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.4NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 160 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PV.5NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | Elektrodesign | požární talířový ventil BX-1H 125 - 1WKK |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.04 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.05 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.06 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.3NP.07 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.4NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.4NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.4NP.03 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.5NP.01 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.400x200 |  | 1 |  |  | 0 | 0
PVM.5NP.02 | SUB | kontrola provozuschopnosti požární klapky | BaTR | požární větrací mřížka PM.200x100 |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Kontrola provozuschopnosti čerpadla | Grundfos |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
4b MV 001a | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 200E2 vč. konzoly MB 200 | 590 | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.MV.002a | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 200E2 vč. konzoly MB 200 | 300 | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 MV 002a | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 200E2 vč. konzoly MB 200 | 300 | 1 |  | 0 | 0 | 0
22.MV.004 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 200 EC Poti vč. konzoly MB 200 | 775 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3aMV001 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 355 vč. regulátoru RTRE 3 | 2400 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3b.MV.001 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 355 vč. regulátoru RTRE 3 | 1880 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4aMV001 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 355 vč. regulátoru RTRE 3 | 2440 | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 MV001 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 355 vč. regulátoru RTRE 3 | 2170 | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 MV001 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor Prio 355 vč. regulátoru RTRE 3 | 2000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 MV 003 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Střešní ventilátor DVCI 355-S Poti | 2000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CHÚC1.MV021 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Trox | Ventilátor RDS 710/4/7,5-WF | 2100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CHÚC2.MV021 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Trox | Ventilátor RDS 710/4/7,5-WF | 23100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CHÚC3.MV023 | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Trox | Ventilátor RDS 400/2/3-WF | 6600 | 1 |  | 0 | 0 | 0
13.MV.013a | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor AR 500DV sileo | 4510 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.MV.014a | VZT | kontrola a údržba ventilátoru | Systemair | Axiální ventilátor AR 500DV sileo | 4510 | 1 |  | 0 | 0 | 0
OT101 001a | VZT | kontrola a údržba dveřní clony (čištění popf výměna filtrů) | Stavoklima | Clona THCP-200-4-Li0E 15kW light - DITRONIC - RAL7047 - ERP1 | 4300 | 1 |  | 0 | 0 | 0
OT. 102.001a | VZT | kontrola a údržba dveřní clony (čištění popf. výměna filtrů) | Stavoklima | Clona THCP-200-4-Li0E 15kW light - DITRONIC - RAL7047 - ERP1 | 4300 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.MJ.001 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 22.50 | 20500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.MJ.002 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 22.50 | 20000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.MJ.005 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 05.00 | 3500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.MJ.007 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 14.00 | 8400 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8.MJ.008 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 05.00 | 3000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9.MJ.009 | VZT | kontrola a údržba VZT jednotky vč. čištění | AZ KLIMA | AIR INO 18.00 | 11300 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VZT |  | Čistící prostředky |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola provozuschopnosti čerpadla | Grundfos |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Servisní prohlídka automat | Reflex |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| MAT |  | Sada filtrů pro VZT |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| CHL |  | Kotrola úniku chladiva | dle platné legislativy |  | 5 |  | 0 | 0 | 0
| VZT |  | Čistící prostředky |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Cena za pravidelný servis ročně bez DPH | [9 empty] | 0