## zarizovaky
HZ Cholupice – kniha zařizovacích předmětů - referenční výrobky
ref. výrobce | popis | zobrazení | poznámka
WC
výrobce bude určen na základě | závěsné wc
výběrového řízení | barva: bílá
výrobce bude určen na základě | sedátko na WC
výběrového řízení | barva: bílá
výrobce bude určen na základě | nádržka
výběrového řízení | WC box pro zazdění
výrobce bude určen na základě | šrouby
výběrového řízení
výrobce bude určen na základě | ovládací tlačítko
výběrového řízení | barva: chrom
výrobce bude určen na základě | vložka
výběrového řízení | zvukoizolační vložka k WC
výrobce bude určen na základě | pisoár
výběrového řízení
výrobce bude určen na základě | vložka
výběrového řízení | zvukoizolační vložka k pisoáru
výrobce bude určen na základě | ventil pro pisoár
výběrového řízení | Podomítkový ventil dle typu zařiz. Předmětu
výrobce bude určen na základě | sifon pro pisoár
výběrového řízení | pisoárový sifon vodorovný
UMYVADLA
výrobce bude určen na základě | umývátko
výběrového řízení | 45 x 35 cm
výrobce bude určen na základě | umyvadlo
výběrového řízení | 55 x 45 cm
výrobce bude určen na základě | sada uchycení umyvadla
výběrového řízení | přesný rozměr dle typu umyvadla
výrobce bude určen na základě | sifon
výběrového řízení | umyvadlový syfon, nerezový
výrobce bude určen na základě | manžeta
výběrového řízení | gumová redukce 32-40 (E473G)
BATERIE
výrobce bude určen na základě | stojánková baterie
výběrového řízení | páková umyvadlová baterie s výpustí
výrobce bude určen na základě | nástěnná baterie sprchová
výběrového řízení | nástěnná baterie, CR
výrobce bude určen na základě | těleso pro podomítkové baterie
výběrového řízení
výrobce bude určen na základě | stojánková baterie
výběrového řízení | páková umyvadlová baterie, CR |  | baterie pro dřez v kuchyňce 2.NP
SPRCHOVÝ SET
výrobce bude určen na základě | hlavice
výběrového řízení | Ruční sprcha s tlačítkem, bílá, 3 funkce
výrobce bude určen na základě | držák
výběrového řízení | držák sprchy kulatý
výrobce bude určen na základě | sprchová hadice
výběrového řízení | 1,75 m
výrobce bude určen na základě | hlavice
výběrového řízení | Ruční sprcha s tlačítkem, bílá, 3 funkce
výrobce bude určen na základě | držák
výběrového řízení | držák s vyústěním sprchy kulatý
výrobce bude určen na základě | sprchová hadice
výběrového řízení | délka cca max. 1,5 m
výrobce bude určen na základě | sprchová sada
výběrového řízení | bílá/CR
SPRCHOVÉ KOUTY
výrobce bude určen na základě | sprchový kout
výběrového řízení | 90x90x195 cm, CR lesklý
výrobce bude určen na základě | zavětrování
výběrového řízení | k walk-in koutu, délka 90 cm
výrobce bude určen na základě | lišty na zeď a podlahu
výběrového řízení | na zeď + na podlahu
výrobce bude určen na základě | rošt
výběrového řízení | rošt pro odtokový žlab, plný, nerez lesk
výrobce bude určen na základě | žlab
výběrového řízení | podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
s pevným límcem ke stěně
ZRCADLA
výrobce bude určen na základě | zrcadlo
výběrového řízení | kulaté prům. 700 mm
OSTATNÍ
výrobce bude určen na základě | roháček
výběrového řízení | umyvadlový a dřezový
výrobce bude určen na základě | roháček
výběrového řízení | pračkový roháček 1/2x3/4, bez klapky, CR
výrobce bude určen na základě | podomítkový sifon
výběrového řízení | pračkový a myčkový sifon bez nást.
výrobce bude určen na základě | podomítkový sifon
výběrového řízení | pračkový a sušičkový sifon
výrobce bude určen na základě | výlevka úklidové komory
výběrového řízení | Výlevka závěsná
výrobce bude určen na základě
výběrového řízení | pračka plněná předem
výrobce bude určen na základě
výběrového řízení | sušička plněná předem