| Rekonstrukce ubytovny pro školské účely - rozsah prací |  |
| --- | --- |
| Bourání konstrukcí |  |
| Demolice příčky u kuchyně a koupelny |  |
| Demolice dlažeb a obkladů sociální zařízení |  |
| Demolice stávajících zařizovacích předmětů sociální zařízení, baterie, rozvodů ZTI |  |
| Vybourání zárubní dveří | počet kusů: 3 |
| Svislé a vodorovné konstrukce |  |
| Zazdění otvorů dveří vč. výztuh | počet kusů: 3 |
| Dozdívky sociální zařízení vč. výztuh |  |
| Úpravy povrchů vnitřní dodávka a montáž |  |
| Omítky v místech po demolicích a stavebních úpravách sociální zařízení, po zazdění dveří |  |
| Malby bílé dvojnásobné, včetně přípravy povrchu, penetrace, stěny, strop, všechny prostory |  |
| Obklady do dvou koupelen, WC, úklidové místnosti, do výšky dveří, vč. podkladu |  |
| Nátěry stávajících zárubní, antracit | počet kusů: 10 |
| Podlahy a podlahové konstrukce dodávka a montáž |  |
| Koberec do 4 místností, soklové lišty, komplet | 72 m2 |
| Doplnit PVC po demolicích |  |
| Dlažby, do dvou koupelen, WC, úklidové místnosti vč. podkladu |  |
| Vnitřní kanalizace a vodovod dodávka a montáž |  |
| Úpravy rozvodů koupelen, WC, úklidové místnosti, komplet, armatury, napoj. potrubí atd., pro nové dispozice zařizovacích předmětů, vč. pračka, sušička |  |
| Zařizovací předměty dodávka a montáž |  |
| Umyvadlo | počet kusů: 3 |
| Záchodová mísa, komplet, splachování, prkénko | počet kusů: 3 |
| Závěsná výlevka | počet kusů: 1 |
| Baterie vodovodní | počet kusů: 4 |
| Sprchový kout, komplet | počet kusů: 2 |
| Baterie vodovodní sprchová včetně sprchy | počet kusů: 2 |
| Zrcadlo na zeď | počet kusů: 2 |
| Cedulka na dveře koupeleny s WC, WC, úklid | počet kusů: 4 |
| Ústřední vytápění dodávka a montáž |  |
| Otopná tělesa - deskový radiátor - výměna za stávající rozbité v kuchyni | počet kusů: 1 |
| Demontáže a zpětné montáže stávajících těles z důvodu stavebních úprav |  |
| Konstrukce truhlářské dodávka a montáž |  |
| Dveře vnitřní jednostranně otevíravé, šířka = 800 mm, výška = 1 970 mm, dveřní křídlo do stávajících zárubní, kování, vložky, klíče, komplet | počet kusů: 5 |
| Dveře vnitřní jednostranně otevíravé, šířka = 600 mm, výška = 1 970 mm, dveřní křídlo do stávajících zárubní, kování, vložky, klíče, komplet | počet kusů: 3 |
| Dveře vnitřní jednostranně otevíravé, šířka = 700 mm, výška = 1 970 mm, dveřní křídlo včetně nové zárubně, kování, vložky, klíče, komplet | počet kusů: 1 |
| Odstranění stávajících dveřních křídel |  |
| Vybavení dodávka a montáž |  |
| Postel jednolůžko s přistýlkou (s vysouvacím lůžkem), 90x200 cm, rošt, matrace | počet kusů: 3 |
| Postel dvoulůžko, 180x200 cm, rošt, matrace | počet kusů: 1 |
| Skříň policová dveřová, 4 police, 80x200 cm, lamino, bílá | počet kusů: 4 |
| Skříň šatní třídveřová, 200x200 cm, lamino, bílá | počet kusů: 4 |
| Kancelářská židle, kolečka pro měkké podlahy (koberec) | počet kusů: 4 |
| Psací stůl se zásuvkami, lamino, bílá | počet kusů: 4 |
| Křeslo čalouněné | počet kusů: 4 |
| Věšák stojací kovový | počet kusů: 4 |
| Botník, do výklenku, min pro 12 párů bot | počet kusů: 1 |
| Knihovna - regál s policemi, na míru do výklenku 111x143 cm | počet kusů: 1 |
| Stůl jídelní pro 8 lidí, 240-260x90 cm | počet kusů: 1 |
| Židle k jídelnímu stolu | počet kusů: 8 |
| Záclona na okno | počet kusů: 7 |
| Závěs na okno zatemňovací | počet kusů: 7 |
| Garnýž dvouřadá, komplet, držák, koncovka, kroužek, skřipce | počet kusů: 7 |
| Zvonek výměna za stávející | počet kusů: 1 |
| Pračka | počet kusů: 1 |
| Sušička, mezikus | počet kusů: 1 |
| Lednice - chladnička s mrazničkou | počet kusů: 1 |
| Elektroinstalace dodávka a montáž |  |
| Úpravy elektroinstalace po demolicích příček, zazdívání dveří, připojení pračka, sušička, lednička |  |
| Svítidlo LED čtvercové přisazené, výměna za stávající svítidla | počet kusů: 16 |
| Zásuvka, výměna za stávající | počet kusů: 22 |
| Spínač, výměna za stávající | počet kusů: 18 |
| Vzduchotechnika dodávka a montáž |  |
| Odvětrání sociálních zařízení, úprava dle nové dispozice, výměna stávajícího odvětrání, komplet |  |
| Přesun hmot |  |
| Komplet, vnitrostaveništní doprava, odvoz suti, poplatek za uložení na skládce |  |
| Vedlejší náklady |  |
| Likvidace a odvoz stávajícího vybavení (stůl, židle, postel, skříň) | počet kusů: 20 |
| Zařízení staveniště, doprava, úklid |  |
| Vypracování projektové dokumentace (prováděcí, dílenská, skutečné provedení) |  |