## STAVEBNI PROGRAM
STAVEBNÍ PROGRAM NOVOSTAVBA ZŠ KOMOŘANY
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ | 11371 | m2
POČET ŽÁKŮ | 840 | žáků | 840 žáků (15x učebna 1. stupně + 12x učebna stupně + 1x speciální třída)
POČET ZAMĚSTNANCŮ | 120 | osob | z toho pro 1. stupeň ...učitelů, ...pedagogických asistentů, družinářů, z toho pro 2. stupeň ...učitelů, .. z toho na plný úvazek,...
POČET OBĚDŮ | 1100 | obědů | předpokládaný výdej počtu 1100 obědů školní kuchyně - (pro většinu z 840 žáků + z 120 zaměstnanců školy +100 EXTERNĚ jídel denně)
DALŠÍ VÝZNAMNÉ POŽADAVKY
energeticky úsporná nejlépe pasivní budova | V NAVAZUJÍCÍM JŘBU BUDE JEDNÁNO O SLOŽENÍ PROFESNÍHO TÝMU DODAVATELE (energetika - alternativní zdroje energie, větrání, nakládání s vodami, PBŘ, civilní obrana, osvětlení, BIM,...) - viz návrh smlouvy o dílo
řízené větrání s rekuperací
retence dešťových vod
projekt BIM
BILANCE MÍSTNOSTÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLY
BĚŽNÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 4 m
FUNKCE MÍSTNOSTI |  |  |  |  | MEZISOUČTY | POZNÁMKY
A. STRAVOVÁNÍ* |  |  |  |  | 820 | plocha pro stravování
*cca 9 zaměstnanců, výdej cca1100 obědů (z toho 840 pro žáky, 120 pro zaměstnance, 100 expedice, dvě výdejní okénka, výdej na 3 etapy, dle normy místo k sezení cca 1,5-1,8 m2
školní jídelna a kuchyň | počet míst k sezení | DLE ČSN m2/ 1 místo v jídelně | plocha místnosti m2
JÍDELNA - výdej cca 1100 obědů | 300 | 1.5 | 450
KUCHYNĚ (tj varna, přípravny, sklady, úpravny, mytí černého nádobí, hospodářství termopotrů, šatny a hygienické zázemí pro 10 osob muži ženy, denní místnost, kancelář provozní, kancelář hospodář (styk s dětmi),kapacitní výdej, kapacitní mytí bílého nádobí (preferujeme pásový dopravník) |  |  | 350
plochy pro bufet/potravinové a nápojové automaty |  |  | 20
B. PRO VÝUKU - plochy celkem |  |  |  |  | MEZISOUČTY
B1 učebny pro žáky** | počet žáků | čistá plocha na 1 žáka | čistá plocha celkem m2 |  | 2500 | plocha pro žáky
** optimální rozměr třídy je 6x9m, počítá se s 24 až 28 žáky na třídu, v tabulce je stanoven maximální povolený počet 30 žáků při 2 m2 na 1 žáka ve třídě, PLOCHA NA ŽÁKA ČSN 1,65 až 2,2 m, u učeben pro 1 až 3 třídu se počítá s odpoledním využitím jako družiny
UČEBNA 1 | 30 | 2 | 80 | 15 TŘÍD PRO 1. STUPEŇ | 11 tříd s využitím jako odpolední družina
UČEBNA 2 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 3 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 4 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 5 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 6 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 7 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 8 | 30 | 2 | 80
UČEBNA 9 | 30 | 2 | 80
UČEBNA10 | 30 | 2 | 80
UČEBNA11 | 30 | 2 | 80
UČEBNA12 | 30 | 2 | 60 |  | 4 třídy o běžné velikosti
UČEBNA13 | 30 | 2 | 60
UČEBNA14 | 30 | 2 | 60
UČEBNA15 | 30 | 2 | 60
UČEBNA16 | 30 | 2 | 60 | 12 TŘÍD PRO 2. STUPEŇ | 7 běžných kmenových tříd | 7 x kmenové učebny, v nichž není potřeba speciální zařízení: pro matematiku, přírodopis, dějepis, zeměpis, občanskou výchovu, český jazyk, cizí jazyky...
UČEBNA17 | 30 | 2 | 60
UČEBNA18 | 30 | 2 | 60
UČEBNA19 | 30 | 2 | 60
UČEBNA20 | 30 | 2 | 60
UČEBNA 21 | 30 | 2 | 60
UČEBNA 22 | 30 | 2 | 60
UČEBNA 23 - odborná učebna FYZIKA/IT | 30 | 2 | 80 |  | 5 odborných učeben s kabinety - souží i jako kmenové třídy | + NAVÍC 9 pracovních stolů
- kabinet + sklad pomůcek pro fyziku, IT |  |  | 20 |  |  | + sklad IT pomůcek pro výuku v běžných třídách
UČEBNA 24 - odborná učebna CHEMIE | 30 | 2 | 80 |  |  | + NAVÍC 6 pracovních stolů s výlevkou pro laboratorní práci ve dvojici
UČEBNA 25 odborná učebna PŘÍRODOPIS | 30 | 2 | 80 |  |  | + NAVÍC 9 pracovních stolů pro práci ve dvojici s mikroskopem, laboratorní práce atd. + 2x dřez/umyvadlo
- společný kabinet + sklad pomůcek pro přírodopis a chemii |  |  | 20 |  |  | uzamykatelný sklad chemikálií
UČEBNA 26 odborná učebna - VÝTVARNÁ UČEBNA KERAMIKA | 30 |  | 80 |  |  | včetně skladu, odděleného prostoru pro pec a lis
- sklad kabinet pro učitele |  |  | 20
UČEBNA 27 odborná učebna HUDEBNA | 30 | 2 | 80 |  |  | specializovaná učebna hudebna včetně skladu hudebních nástrojů
- sklad kabinet pro učitele |  |  | 20
MULTIFUNKČNÍ SPECIÁLNÍ UČEBNA/DRUŽINA/PŘÍPRAVKA/HERNA | 15/30 |  | 80 |  | může sloužit v případě potřeby jako alternativní kmenová učebna, po drobných stavebních úpravách jako dvě učebny pro půlenou výuku nebo jako družina
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 1 -jazyková učebna | 20 | 2 | 40 |  | 4 třídy pro půlenou výuku á 20 dětí
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 2 jazyková učebna | 20 | 2 | 40
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 3 cvičná kuchyňka | 20 | 2 | 40
sklad potravin a zázemí pro učitele |  |  | 20
SPECIÁLNÍ TŘÍDA 4 - řemeslná dílna | 20 | 2 | 40
sklad kabinet pro učitele |  |  | 20
DRUŽINA pro 1. stupeň bude řešena v rámci kmenových tříd 1 až 4 třídy | 250 | 0 | 0 |  | pro družiny slouží kmenové třídy 1. stupně
STUDOVNA/KLUBOVNA pro starší žáky 1. stupně - 30 DĚTÍ | 30 | 2 | 60 |  | provázat knihovnu s dvěma klubovnami/studovnami - relaxační místnost pro klidové činnosti - pro žáky, kteří mají třeba volnou hodinu nebo si odpoledne chtějí udělat úkoly ve škole ... pedagogický dohled, alternativně zde dopoledne může probíhat dělená výuka jazyků, dějepisu...., v případě nutnosti se studovny mohou využít jako kmenové učebny
STUDOVNA / KLUBOVNA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ | 30 | 2 | 60
KNIHOVNA (1600 svazků + roční přírůstek 80 knih s kanceláří a sociálním zázemím pro knihovníka (dozor) a čtenáře v návaznosti na studovny |  |  | 80
B2 PEDAGOGICKÝ SBOR | počet kabinetů |  |  | pedagogů a asistentů | 700 | plocha pro učitele
celkem cca 120 míst pro pedagogické pracovníky: z toho může být cca 10 až 14 míst sdílených 2 pracovníky na částečný úvazek, celkem ve škole bude pracovat na plný úvazek 55 pedagogických pracovníků (včetně ředitele a 3 zástupců), cca 35 pedagogických asistentů, cca 10 družinářů a vychovatelů, cca 5 poradců a speciálních pedagogů, + provozních (nepedagogických) zaměstnanců je cca 10
ŘEDITELNA | 1 | 20 | 20 | 1
3x kabinet pro ZÁSTUPCE ŘEDITELE | 3 | 20 | 60 | 3
1x kancelář účetní a hospodářky (2osoby) | 1 | 20 | 20 |  | umístit poblíž ředitelny a zástupců ředitele, je nutná úzká kooperace s vedením školy
sborovny pro učitele a pedagogické pracovníky (cca 12 osob) | 7 | 40 | 280 | 84 | některá pracovní místa pro učitele na částečný úvazek mohou být sdílená, +učitelé kmenových tříd 1. stupně mají mít zázemí u učeben
sdílené učitelské kuchyňky s kávovarem a posezením | 3 | 15 | 45 |  | v návaznosti na sborovny, některé situovat u vstupu, doplnit posezení
hovorny pro učitele se žáky | 3 | 15 | 45
2x copycentrum | 2 | 15 | 30 |  | nemusí být samostatné místnosti, lze umístit i na chodbách
IT KABINET + sklad běžných IT pomůcek | 3 | 15 | 45 | 9 | na každém patře
pracovna speciálního pedagoga 3x á 15 m2 | 3 | 15 | 45 | 3
pracovna výchovného poradce | 1 | 15 | 15 | 1
poradna psychologa | 1 | 15 | 15 | 1 | umístit stranou mimo hlavní komunikace
6x odborné kabinety |  |  |  | 18 | uvedeno u odborných učeben
ŠKOLNICKÝ/UČITELSKÝ BYT - školník je IT správce technologií budovy/učitel |  |  | 80 |  | byt má být integrován do objektu školy bude sloužit jako správce objektu …(zabepečení, osvětlení, PBŘ, větrání, klimatizace, vytápění, BIM...atd.)
120
C. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ |  |  |  |  | 800.125 | provozní zázemí
odpadové hospodářství |  |  | 40
technická místnost školníka |  |  | 40
rozvodna |  |  | 20
místnost tepelných čerpadel |  |  | 40
kotelna/zdroj chladu |  |  | 40
servovna - klimatizovaná místnost |  |  | 20
VZT místnost |  |  | 160
úklidové místnosti - výlevky na každém podlaží | 10 | 2 | 20
sklad a zázemí pro úklid | 1 | 30 | 30
školní archiv |  |  | 50
sklad učebnic |  |  | 50
sklady nábytku |  |  | 50
umyvadlo (1ks/20 žáků) v předsíňkách záchodů | 42 | 1.5 | 63
WC chlapci (1ks/80 chlapců) | 5.25 | 2.5 | 13.125
WC pisoar (1ks/20 chlapců) | 21 | 2.5 | 52.5
WC dívky (1ks/20 dívek) | 21 | 2.5 | 52.5
WC pedagogové | 6 | 3 | 18
hygienická kabinka (1ks/80 dívek) | 5.25 | 4 | 21 |  | na každé patro umístit a spojit bezbarierové WC s hygienickou kabinkou
WC bezbariery1800x2150 /muži/ženy/ chlapci / dívky | 4 | 5 | 20
D. KOMUNIKACE |  |  |  |  | 1925
Hlavní setkávací/vstupní prostor (atrium) |  |  | 300 | požaduje se návaznost na prostor tělocvičny, jídelny, družin... doplnit čekárny pro rodiče, ti nesmí být vpuštěni do školy, ale měli by mít možnost počkat na dítě v teple nebo v závětří
vstupní recepce + ostraha + centrální pult ovládání včetně zázemí |  |  | 20
společné šatny pro 300 žáků 1až 3 tříd (na žáka min 0,25 m2) | 300 | 0.25 | 75 | systém přezouvání a převlékání a ukládání pomůcek: možnost přezutí u vstupu pro všechny žáky, ale rozmístění šatních skříněk podél chodeb u tříd.
chodby |  |  | 1500
sprchy, toalety, WC pro venkovní prostory | 2 | 15 | 30 | návaznost na venkovní prostor
E.1 ZÁZEMÍ PRO TĚLOCVIČNY |  |  |  |  | 320
6 šaten se x 15 osob, 0,4 délka lavice na osobu, sprchy, toalety, WC | 6 | 35 | 210
sklady nářadí velká T, malá T, venkovní hřiště |  |  | 90 | vhodné je řešit sklad menších sportovních potřeb - míče, florbalky, lyže ,,,jako uzamykatelné samostatně, případně jako součást kabinetu TV
zázemí pro učitele |  |  | 20
CELKEM PUČ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 4 M |  |  | 7065.125 |  | 7065.125
TĚLOCVIČNA - ZVÝŠENÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA
E.2 TĚLOCVIČNY | DÉLKA | ŠÍŘKA | PUČ | HPP KOEFICIENT 1,15 | konstrukční výška | obestavěný objem
TĚLOCVIČNA I. malá - (20x10 m + doběhy), světlá výška 6 m | 24 | 12 | 288 | 331.2 | 7.5 | 2484
TĚLOCVIČNA II. velká (pro florbal apodobně) hrací plocha 40x20 m + doběhy, světlá výška 7 m | 44 | 22 | 968 | 1113.2 | 10 | 11132
PŘEHLED ZVÝŠENÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA |  |  | 1256 | 1444.4 |  | 13616
PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ
F. PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ | počet aut | plocha na 1 parkovací misto | PUČ | HPP (koeficient 1,4) | konstrukční výška | obestavěný objem
| 35 | 25 | 875 | 1225 | 4 | 4900
G. RETENČNÍ NÁDRŽ (M3 ) | PRO ZADRŽENÍ DEŠŤOVÉ VODY PŘI PŘÍVALOVÉM DEŠTI (100 mm/m2) NA POZEMKU + Z LESA - zde je stanovena orientační hodnota - bude upřesněna v řešení |  |  |  |  | 1000
ZÁKLADNÍ CENOVÁ BILANCE NOVÉ ŠKOLY
STAVEBNÍ NÁKLADY PODLE CENOVÝCH UKAZATELŮ RTS PRO ROK 2021 A OBESTAVĚNÉHO OBJEMU
PUČ - podlahová užitná plocha čistá -// HPP - hrubá podlahová plocha // HPP=PUČ *1,15 (tj. koeficient pro konstrukce) - u parkoviště je koeficient 1,4
BILANCE PLOCH A OBJEMŮ DLE STAVEBNÍHO PROGRAMU | PUČ | HPP= PUČ*1,15 (parkovani 1,4) | konstrukční výška | hrubý obestavěný prostor | CENOVÝ UKAZATEL RTS | ODHAD NÁKLADŮ BEZ DPH
VARIANTA A | průměr dle RTS pro budovy pro vzdělávání a budovy pro tělovýchovu
ČÁST BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ s běžnou konstrukční výškou | 7065.125 | 8124.8938 | 4 | 32499.575 | 8065 | 262109072.375
ČÁST BUDOVY PRO TĚLOVÝCHOVU s vyšší konstrukční výškou | 1256 | 1444.4 |  | 13616 | 10980 | 149503680
podzemní parkoviště dle návrhu | 875 | 1225 | 4 | 4900 | 7235 | 35451500
retenční nádrž |  |  |  | 1000 | 5000 | 5000000
SUMA A - ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ DLE DÍLČÍCH CEN RTS | 8321.125 | 10794.2938 |  | 52015.575 |  | 452064252.375
VARIANTA B | dle průměrné ceny ze všech údajů RTS dle konstrukčních typů pro budovy pro vzdělávání a tělovýchovu a haly pro tělovýchovu
SUMA B - ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ DLE PRŮMĚRNÉ CENY RTS |  |  |  | 52015.575 | 8312.2222 | 432365018.4167
DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ ZADAVATELE A NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
soutěžící v bilanční tabulce uvede svůj odhad dle svého návrhu
LIKVIDACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE | investičně bude upřesněno v dalších stupních PD |  |  |  |  | 0
UKLÁDÁNÍ ZEMINY | - účastník uvede objem podzemní části navýšený o koeficient 1,3 |  |  | objem PP | jednotková cena včetně dopravy
tělocvičny |  |  |  | 17700.8 | 1000 | 17700800
podzemní parkoviště - 35 parkovacích míst |  |  |  | 6370 | 1000 | 6370000
další podzemní provozy |  |  |  |  | 1000 | 0
SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ | - umístění tělocvičny, parkoviště a retenční nádrže do podzemí |  |  |  |  | 10000000
RETENCE DEŠŤOVÉ VODY -technologie | investičně bude upřesněno v dalších stupních PD, objem je orientační, bude řešen v dalších stupních PD |  |  | 1000
ENERGETICKÁ OPATŘENÍ - technologie - pasivní standard | (fotovoltaika, tepelná čerpadla, rekuperace tepla a řízené větrání, ...) |  |  |  |  | 10000000
|  |  |  | plocha | jednotková cena
VEGETAČNÍ STŘECHA /FASÁDA | [5 empty] | 10000000
NEZASTAVĚNÁ PLOCHA - školní areál dle návrhu |  |  |  | 5000 | 2000 | 10000000
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KOMUNIKACE + PARKOVÁNÍ NA POVRCHU | 80 krátkodobých parkovacích míst ve vzdálenosti do 300 m od školy |  |  |  |  | 5000000
NAPOJENÍ NA SÍTĚ, | [5 empty] | 5000000
CELKEM DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY VČETNĚ INTERIERU BEZ DPH | [5 empty] | 74070800
NESTAVEBNÍ NÁKLADY - NÁKLADY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, DOZORY, PRŮZKUMY ATD.
ZÁKLADNÍ HONORÁŘ PROJEKTANTA | počítá se dle celkových stavebních nákladů cca 500 mil. Kč, kategorie náročnosti III., průměrná hodinová sazba 500 Kč, včetně inženýringu - https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby |  |  |  |  | 31500000
PROJEKT BIM | [5 empty] | 3000000
PROJEKT VEŘEJNÝ PROSTOR | [5 empty] | 500000
PROJEKT INTERIER | [5 empty] | 1000000
TDI | [5 empty] | 3000000
BOZP, PRŮZKUMY | [5 empty] | 1000000
celkem bez DPH | [5 empty] | 40000000
CELKOVÁ BILANCE NÁKLADŮ |  |  |  |  | bez DPH | s DPH
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 452064252.375
VRN - rezerva cca 10 % stavebních nákladů |  |  |  |  | 45206425.2375
DALŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 74070800
INTERIER včetně mobiliáře |  |  |  |  | 20000000
NESTAVEBNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 40000000
CELKEM |  |  |  |  | 631341477.6125 | 763923187.9111
ENERGETICKÁ BILANCE
SPOTŘEBA ENERGIE DLE NÁVRHU | PUČ | dle návrhu deklarovaná* POTŘEBA ENERGIE kWh/m2 | CELKEM kWh
nevytápěná plocha | 800.125 | 0
vytápěná plocha - učebny a zázemí (konstrukční výška 4 m) | 6265 | 15 | 93975
vytápěná plocha - tělocvična | 1256 | 15 | 18840
celkem potřeba energie na vytápění |  |  | 112815
DODANÉ |  |  | 0
VYROBENÉ |  |  | 0
energetická bilance
BILANCE PLOCH PODLE NÁVRHU NOVÉ BUDOVY ŠKOLY
ochlazovaná obálka
celkem obestavěný objem |  | 52015.575
nadzemní obestavěný objem
podzemní obestavěný objem
počet NP
počet PP
zastavěná plocha
plocha výplní otvorů
plocha střechy
z toho zelená střecha
celkem HPP |  | 10794.2938
celkem PUČ |  | 8321.125
PUČ - stravování | A | 820
PUČ - učebny | B1 | 2500
PUČ - učitelé | B2 | 700
PUČ - technické zázemí | C | 800.125
PUČ komunikace | D | 1925
PUČ - zázemí pro tělovýchovu | E1 | 320
PUČ TĚLOCVIČNA | E2 | 1256
PUČ PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ | F
plocha parkování v řešeném území
POROVNÁVACÍ VÝPOČTY EFEKTIVITY NÁVRHU
| max. dle MŠMT* | dle návrhu | * nebude financováno z MŠMT, financovat bude MHMP, které může své požadavky stanovit jinak
Koeficcient efektivity HPP/PUČ | 1.5 | 1.2418 | pouze orientační do uznatelných čistých ploch lze započíst jen tu část komunikací, která slouží pro výuku - bude sledovat zpracovatel vybrané PD v dalších stupních
základní ukazatel energetické náročnosti budovy dle architektonického řešení (A/V) |  | 0
přepočet - CENA VČETNĚ DPH NA ŽÁKA (840 žáků) | 800000 | 909432.3666 | pouze orientační - do uznatelných nákladů podle MŠMT nepatří tyto náklady: studie, školnický byt, vše co je dále než 10 m od budovy,... pravděpodobně tam nejsou ani některé položky z dalších stavebních nákladů (vegetační střechy, parkování, speciální zakládání, ukládání zeminy...) - bude sledovat zpracovatel vybrané PD v dalších stupních
přepočet cena včetně DPH na 1m 3 obestavěného prostoru |  | 10984.0462
přepočet cena včetně DPH na 1 m2 PUČ |  | 16737.7879
přepočet cena včetně DPH na 1 m2 HPP |  | 12420.5254
CENOVÉ UKAZATELE DLE RTS PRO ROK 2021 https://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/thu_2021.html
*TYP KONSTRUKCE DLE RTS - Konstrukčně materiálová charakteristika: |  | HALY | BUDOVY
|  | PRO TĚLOVÝCHOVU | PRO TĚLOVÝCHOVU | PRO VZDĚLÁVÁNÍ | pro garážování
PRŮMĚR |  | 6120 | 8620 | 8065
1 ¦ svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |  | 8195 | 7420 | 5905
2 ¦ svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová |  | 3800 | 10980 | X | 7235
3 ¦ svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná |  |  | X | 7595
4 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových |  | 7090 | 6160 | 7595
5 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných |  |  | X | 6925
6 ¦ svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk |  |  | X | X
7 ¦ svislá nosná konstrukce kovová |  | 7090 | X | 12310
8 ¦ svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty |  | 4435 | 9920 | X
9 ¦ svislá nosná konstrukce z jiných materiálů. |  |  | X | X
CELKEM PRŮMĚR |  |  | 8312.2222