## REKAPITULACE
REKAPITULACE ODHADU |  |  | SANACE VLHKOSTI
v suterénu MŠ TOČNÁ
K výboru č.p. 8, Praha 12
Poř.č. | Položka | Popis | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
0
|  | Rekapitulace |  |  |  | 0
0
1 |  | ODKOPÁNÍ NA V STRANĚ DOMU | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | SANACE VLHKÉHO ZDIVA V SUTERÉNU | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | SANACE PODLAHY V SUTERÉNU | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ | kpl | 1 | 0 | 0
0
5 |  | GZS (vč. uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu) | % | 5 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | CENA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 0

## Odkopání V strany
ODHAD NÁKLADŮ |  |  | SANACE VLHKOSTI
v suterénu MŠ TOČNÁ
K výboru č.p. 8, Praha 12
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | ODKOPÁNÍ NA V STRANĚ DOMU |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Odkopání až k základům domu (dl. 10,5m, hl. 1,7 m, š. 1,0 m) Zemina bude použita pro zához. |  |  |  | 0
5 |  | Výkopy vč. pažení | m3 | 17.85 |  | 0
6 |  | Odstranění povrchových úprav zdiva, likvidace | m2 | 17.85 |  | 0
7 |  | Vyrovnání zdiva cementovou omítkou | m2 | 17.85 |  | 0
8 |  | Hydroizolace s přesahy u nepodsklepené části a u žumpy | m2 | 19.55 |  | 0
9 |  | Ochrana hydroizolace nopovou folií | m2 | 19.55 |  | 0
10 |  | Lišta pro ukonč. nopové folie z ocel. poplast. plechu Lindab, r.š. 150mm | m | 11.5 |  | 0
11 |  | Po vrstvách hutněný zához výkopu | m3 | 17.85 |  | 0
12 |  | Položení betonového žlabu včetně zaústění do vsakování | m | 11.5 |  | 0
13 |  | Dodávka žlabů | m | 11.5 |  | 0
14 | [5 empty] | 0
15 |  | Vybudování vsakovacích míst pro dešťové svody a v místě ukončení žlabu |  |  |  | 0
16 |  | Vsakovací místa - komplet včetně vykopání, geotextílie a zásypu štěrkem | kp | 3 |  | 0
17 | [5 empty] | 0
18 |  | Úprava a zatravnění dotčených ploch | m2 | 11.5 |  | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
|  | ODKOPÁNÍ NA V STRANĚ DOMU |  |  |  | 0
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E3: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci

## Sanace zdiva
ODHAD NÁKLADŮ |  |  | SANACE VLHKOSTI
v suterénu MŠ TOČNÁ
K výboru č.p. 8, Praha 12
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | SANACE VLHKÉHO ZDIVA V SUTERÉNU |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Sanace obvodových a vnitřních zdí s výjimkou příčky oddělující sklad |  |  |  | 0
5 |  | Odstranění omítek a vyškrábání spár zdiva do hloubky 50 mm vč. likvidace | m2 | 92.02 |  | 0
6 |  | Základní nástřik zdiva | m2 | 92.02 |  | 0
7 |  | Podhoz sanační omítky | m2 | 92.02 |  | 0
8 |  | Sanační omítka tl. 20 mm ve dvou vrstvách | m2 | 92.02 |  | 0
9 |  | Sanační štuk | m2 | 92.02 |  | 0
10 |  | Vnitřní nátěr na sanační omítky | m2 | 92.02 |  | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
|  | SANACE VLHKÉHO ZDIVA V SUTERÉNU |  |  |  | 0
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E3: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci

## Sanace podlahy
ODHAD NÁKLADŮ |  |  | SANACE VLHKOSTI
v suterénu MŠ TOČNÁ
K výboru č.p. 8, Praha 12
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | SANACE PODLAHY V SUTERÉNU |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Vybourání cementového potěru (tl. 50 mm) včetně likvidace | m2 | 30.48 |  | 0
5 |  | Odkopání zeminy pod podlahou do hloubky 280 mm pod stávající úroveň, včetně likvidace |  |  |  | 0
6 |  | Odkopání a likvidace zeminy | m3 | 7.0104 |  | 0
7 |  | Vybetonování tl. 60 mm z cementového potěru C20 | m3 | 1.8288 |  | 0
8 |  | Instalace tvarovek IGLU výšky 60 mm | m2 | 30.48 |  | 0
9 |  | Přebetonování tvarovek z betonu C 20/25, výška nabetonování 50 mm |  |  |  | 0
10 |  | beton včetně KARI sítě 6/150 x 6/150 | m3 | 2.4384 |  | 0
11 |  | Deska EPS tl. 60 mm, překrytí PE folií | m2 | 30.48 |  | 0
12 |  | Cementový potěr C30, tl. 50 mm, včetně KARI sítě 6/150 x 6/150 | m2 | 30.48 |  | 0
13 |  | Vyrovnání povrchu cementovou stěrkou C 30 | m2 | 30.48 |  | 0
14 |  | Nátěr akrylátovou barvou, včetně dodání barvy | m2 | 30.48 |  | 0
15 | [5 empty] | 0
16 |  | Přívody vzduchu z exteriéru pod polahu tep.izolovaným potrubím prům. 100 mm. |  |  |  | 0
17 |  | Kopletní instalace vč. napojení. Počet přívodů vzduchu | kp | 2 |  | 0
18 | [5 empty] | 0
19 |  | Zaústění do komína | kp | 1 |  | 0
20 | [5 empty] | 0
21 |  | Prohloubení resp. sanace stávající čerpací jímky dle TZ. Komplet | kp | 1 |  | 0
22 | [5 empty] | 0
|  | SANACE PODLAHY V SUTERÉNU |  |  |  | 0
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E3: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci

## Doplň. opatření
ODHAD NÁKLADŮ |  |  | SANACE VLHKOSTI
v suterénu MŠ TOČNÁ
K výboru č.p. 8, Praha 12
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Utěsnění spáry mezi S obvodovou stěnou a objektem žumpy PU tmelem | m | 5 |  | 0
5 | [5 empty] | 0
9 |  | Zmenšení okna zazděním - komplet vč. omítek (cca 0,5 x 0,5 m) | m2 | 0.25 |  | 0
6 |  | Výměna oken do suterénu včetně osazení okna do otvoru v S stěně a zmenšení okna u skříně plynoměru |  |  |  | 0
7 |  | Okno cca 0,9 x 0,5 m | ks | 1 |  | 0
7 |  | Okno cca 0,6 x 0,5 m | ks | 1 |  | 0
8 |  | Okno cca 0,4 x 0,5 m | ks | 1 |  | 0
9 | [5 empty] | 0
10 |  | D + M parapetů z ocel.pozink. plechu tl. 0,6 mm, s povrch.úpravou plastem (LINDAB), |  |  |  | 0
11 |  | Délka oplechování | m | 2 |  | 0
12 | [5 empty] | 0
13 |  | D+M nové mřížky na vyústění VZT potrubí přívodu vzduchu na V fasádě | ks | 1 |  | 0
14 | [5 empty] | 0
15 |  | Osazení malého ventilátoru do nového prostupu v prostoru schodiště včetně vybourání nového prostupu |  |  |  | 0
16 |  | a včetně elektrického napojení | kp | 1 |  | 0
17 | [5 empty] | 0
18 |  | D + M nových dveří ve sklepě (vč. zárubně), odolných vůči vlhkosti |  |  |  | 0
19 |  | dveře do sklepa 0,9 x 2,0 m | ks | 1 |  | 0
20 |  | dveře do skladu 0,7 x 2,0 m | ks | 1 |  | 0
21 |  | dveře do komory 0,6 x 2,0 m | ks | 1 |  | 0
22 | [5 empty] | 0
23 |  | Demontáž nepotřebných instalací a nepoužívaných konstrukcí | kp | 1 |  | 0
24 |  | Výmalba stropu a nesanovaných stěn (příčka u skladu) | m2 | 37.82 |  | 0
25 |  | Úklid a vyčištění | kp | 1 |  | 0
26
|  | DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ |  |  |  | 0
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E3: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci