Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADAVKY
k zadávacímu řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

„Poskytování služeb technické podpory pro VoIP Innovaphone“

- Účastník zpracuje technickou část nabídky - detailní popis řešení (specifikace rozsahu dodávaných služeb) - podle níže specifikovaných požadavků zadavatele.

- Účastník připojí technickou část nabídky jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Zadavatel provozuje VoIP v níže uvedeném rozsahu, pro které má zajištěnou softwarovou licenční podporu (subscription/software service agreement):

Telefonní ústředna (PBX)

1 ks telefonní ústředny (PBX) Innovaphone IP0013 – master

1 ks telefonní ústředny (PBX) Innovaphone IP811 – standby

1x SIP trunk bez redundance

včetně následujících licencí:

- PBX-Port13 - 254 ks

- PBX-Standby13 – 254 ks

- PBX-UC13 – 10 ks

- Fax13 – 1 ks

- PBX-Operator13 – 1 ks

- App(innovaphone-switchboard)13 – 3 ks

- Gateway Channels – 10 ks (IP811)

Telefonní přístroje

251 ks telefonních přístrojů včetně licencí a software (nutné pro zajištění požadovaného provozu), v tomto složení:

- 249 IP telefonních přístrojů Innovaphone IP112

- 2 operátorské telefony pro spojovatelku Innovaphone IP241 včetně rozšiřujícího modulu

- předpoklad rozšíření počtu telefonních přístrojů Innovaphone v následujících letech do maximálního počtu 300 ks

Zadavatel požaduje zajištění technické podpory (servisních činností) minimálně v tomto rozsahu:

Služba technické podpory v rámci paušální platby:

- Služba technické podpory v rozsahu minimálně v režimu 5 dní x 8h týdně v čase 8:00 – 16:00 pondělí - pátek. Služba technické podpory je poskytována v českém jazyce technickými poradci uvedenými v příloze č. 2 smlouvy.

- Zahájení řešení incidentu nejpozději do jednoho (1) pracovního dne po zadání incidentu. Uvedení zařízení do provozuschopného stavu je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení řešení incidentu v místě instalace zařízení. V případě, že jde o kritický incident (nefunkčnost více než 50% veřejných telefonních linek/kanálů, nefunkčnost více než 50% pobočkových linek, nefunkčnost telefonní ústředny), je v rámci technické podpory dodavatel povinen zahájit řešení incidentu do 4 hodin od okamžiku písemného (i emailem) či telefonického ohlášení incidentu a odstranit incident v místě instalace do 24 hodin od okamžiku oznámení (pojmem 24 hodin je v tomto kontextu myšlen nepřetržitý časový údaj, nikoliv režim 8h/den, kdy je poskytována služba technické podpory).

- Analýza, lokalizace poruch – podle povahy poruchy buďto bez přítomnosti technika v místě zařízení dálkově či na místě.

- Spolupráce při řešení problémů předaných poskytovatelem hlasové konektivity.

- Upgrade SW ústředny (po dobu, co je hrazena podpora SSA).

- Základní diagnostika (min. v měsíčním cyklu).

- Zpracování čtvrtletního výkazu.

- Konzultace a poradentství v rozsahu 1 hod. čtvrtletně (nevyčerpaný čas se nepřevádí do dalšího čtvrtletí) dálkově nebo v sídle objednatele (podle rozhodnutí objednatele).

- V případě, že by servisní zásah narušil nebo zásadním způsobem omezil rozsah poskytovaných služeb, je poskytovatel oprávněn provést zásah pouze v době odsouhlasené objednatelem.

Další nadstavbové služby zpoplatněné dle ceníku dodavatele mimo celkovou nabídkovou cenu:

- Zápůjčka náhradní ústředny (typ Innovaphone IP0013 či novější typ od stejného výrobce) a operátorského telefonu (typ Innovaphone IP241 či novější typ od stejného výrobce) z majetku poskytovatele po dobu opravy.

- Možnost profylaktických prohlídek.

- Onsite: Práce servisního technika včetně odstraňování poruch na zařízení způsobené třetí stranou.

- Onsite: Práce servisního technika – programové změny dle zadání objednatele.

- Práce servisního technika v době pracovního volna a době pracovního klidu.