## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
|  | Kód: |  |  |  |  | MS-Srdiicko-v-Praze-
|  | Stavba: |  |  |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  |  |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [8 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ:
|  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 | [12 empty] | DIČ:
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ:
|  |  | Pavel Chrobok - Projektová kancelář ATLAS s.r.o. | [12 empty] | DIČ:
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ:
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | MS-Srdiicko-v-Praze-
| Stavba: | [6 empty] | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Místo: | [6 empty] | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [6 empty] | Datum: |  | 2024-01-20
| Objednatel: | [6 empty] | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 | [6 empty] | Projektant: |  | Pavel Chrobok - Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
| Zhotovitel: | [6 empty] | Vyplň údaj | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK]
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | obj. A |  |  |  | obj. A - Zateplení obvodového pláště a stropu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | obj. B |  |  |  | obj. B - Zateplení střechy | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | obj. - C |  |  |  | obj. C -VZT s rekuperací vzduchu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  | obj. - D |  |  |  | obj. D - Stínění (žaluzie) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## obj. A - plášť
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [14 empty] | {a9e2903a-c3fe-40de-a672-b72e9b46f7a3}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [14 empty] | False
| Stavba: |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Objekt: |  | obj. A - Zateplení obvodového pláště a stropu
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [5 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 12 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. A - Zateplení obvodového pláště a stropu
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. A - Zateplení obvodového pláště a stropu
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [8 empty] | #REF!
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
1 | K | 113107042 | Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně |  |  | m2 | 45.275 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1144258408
2 | K | 132551255 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 247.91 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 466709280
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 134 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1149393755
4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 134 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -201136427
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 |  |  | m3 | 153.12 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1376669761
6 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 113.91 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1522337203
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
7 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože a obsypu - otevřený výkop |  |  | m | 247.2 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -329817364
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
8 | K | V01 | D + M budek pro netopýry do zateplené fasády |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1291296941
9 | K | V02 | D + M budek pro rorýse do zateplené fasády |  |  | ks | 44 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 114597552
10 | K | 761661011 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š přes 1,0 m |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 867064316
11 | M | 56245256 | světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 797853602
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
12 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop |  |  | m3 | 22.248 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 850587896
| 5 - Komunikace pozemní | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
13 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 - 63 mm tl 250 mm |  |  | m2 | 153.21 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 656437933
14 | K | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm |  |  | m2 | 153.21 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1462095869
15 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  |  | m2 | 45.275 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1009148074
16 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm |  |  | m2 | 45.275 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1283462596
17 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 45.275 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1858474640
18 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0 - 63 mm tl 250 mm |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 656437933
19 | K | 564750011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1462095869
20 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1009148074
21 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1283462596
22 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1858474640
23 |  | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1858474640
24 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 797853602
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
25 | K | 621221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm |  |  | m2 | 49.12 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 853374932
26 | M | 63151511 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm |  |  | m2 | 51.576 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -149907891
27 | K | 622221111 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn XPS minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm |  |  | m2 | 74.324 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 964406189
28 | M | 63151511 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm |  |  | m2 | 78.0402 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -149907891
29 | K | 621541012 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů včetně penetrace |  |  | m2 | 123.444 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
30 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm |  |  | m2 | 1136 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -881979006
31 | M | 28375952 | deska EPS 70 G šedá fasádní λ=0,031 tl 160mm |  |  | m2 | 1192.8 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -149907891
32 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm |  |  | m | 715.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1843567975
33 | M | 28375932 | deska XPS pro ostění λ=0,031 tl 40mm |  |  | m2 | 157.0139 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1598559142
34 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek XPS do betonu a zdiva tl 40 mm |  |  | m2 | 190.1 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -881979006
35 | M | 28376021 | deska XPS soklová 150kPa λ max =0,035 tl 160mm |  |  | m2 | 199.605 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1598559142
36 | K | 622252001 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení |  |  | m | 197.9 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -915329853
37 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou |  |  | m | 147.625 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -153374011
38 | M | 59051502 | profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS |  |  | m | 26.88 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1590230034
39 | M | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek |  |  | m | 40.32 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 623974693
40 | K | 622541012 | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn, včetně penetrace |  |  | m2 | 1357.028 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1228578635
41 | K | 622541022 | Tenkovrstvá mozaiková silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace |  |  | m2 | 56.2 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1571797704
42 | K | 624631213 | Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace |  |  | m | 170.4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -631774762
43 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm, |  |  | m | 258.9 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -740936049
44 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 404.8 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1213129139
45 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou |  |  | m2 | 1498.664 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -2108105871
46 | K | 637211112 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 |  |  | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1372486606
47 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC |  |  | m2 | 153.21 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -379653116
48 | K | 637311131 | Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton |  |  | m | 198.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1906212485
49 | K | 621221121 | Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl 100 mm včetně stěrky a vyztužení |  |  | m2 | 89 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 853374932
50 | M | 63151513 | deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 100 mm |  |  | m2 | 97.9 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -149907891
51 | K | 612311141 | Tenkovrstvá vnitřní štuková omítka dvouvrstvá nanášená ručně včetně penetrace |  |  | m2 | 89 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
52 | K | 784321031 | Dvojnásobná malba bílá stropů v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace |  |  | m2 | 222.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
53 | K | 784321051 | Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu |  |  | m2 | 222.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
54 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah, oken včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodání folie |  |  | m2 | 556.25 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
54 | K | 713113111 | Provedení grafiky na fasádě, probarvený fasádní nátěr včetně materiálu |  |  | m2 | 407.1084 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
55 | K | 713113111 | Nástřik stropu měkkou PUR pěnou v tl 100 mm koef 0,037 W/m/K včetně přípravy podkladu a zakrytí konstrukcí |  |  | m2 | 98.6 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -993179646
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
56 | K | 919724111 | Drenážní geosyntetikum nelaminované |  |  | m2 | 296.64 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1240458237
57 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m |  |  | m2 | 1776.64 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1321977015
58 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 108375.04 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 761240510
59 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m |  |  | m2 | 1776.64 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1190179928
60 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | m2 | 1776.64 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -177498111
61 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití |  |  | m2 | 108375.04 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1614538113
62 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | m2 | 1776.64 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1058503751
63 | K | V03 | Repase veškerého mobiliáře, odstranění a opětovné vrácení na původní místo. (květinové nádoby, zábradlí, zíďka, apod.) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -651869190
64 | K | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 190.1 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 684266110
65 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic betonových, tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 166.41 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1373497574
66 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáči |  |  | m2 | 1498.664 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -2043763043
67 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm |  |  | m2 | 1498.664 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1077647661
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
68 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace |  |  | t | 98.31 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1949780670
1 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 98.31 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1533178952
69 | K | 997006012 | Úprava stavebního odpadu třídění ruční - Příplatek za třídění a recyklaci suti a vybouraných hmot |  |  | t | 98.31 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -181301061
2 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu nevyužitelného (30%) |  |  | t | 29.493 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -1000928866
70 | K | 997013871 | Recyklace stavebního odpadu v minimální výši 70%stavebního odpadu dle Technických pokynů k uplatněná zásady "významě nepoškozovat" podla nařízení a Nástroji pro oživení a odolnost - EK 2021/C 58/01) (uložení odpadu na recyklační skládce s jeho plným využitím) (70%) |  |  | t | 68.817 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | -181301061
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 |  |  | 1 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
71 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  | t | 226.24 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 1745336640
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [8 empty] | #REF!
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
72 | K | V04 | oprava izolace proti zemní vlhkosti, - komplet |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -980675821
73 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé tkaninou, včetně dodání geomříže dvouosé |  |  | m2 | 133.9 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -982448979
74 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1226118001
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
75 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1934523377
76 | M | 28376140 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádový,včetně armované hydroizolace |  |  | m3 | 0.942 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 797145780
77 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva |  |  | m2 | 56.93 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 226678967
78 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový |  |  | m3 | 5.226 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -597514349
79 | K | 713191114 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně |  |  | m2 | 56.93 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1369224345
80 | M | 69311199 | geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2 |  |  | m2 | 65.47 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 883140052
81 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 566459452
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
82 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti |  |  | m2 | 56.93 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 883238914
83 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  | m | 258.9 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 307550477
84 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  | m | 201.9 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1924060082
85 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti |  |  | m | 251 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1107451526
86 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti |  |  | m | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1489654037
87 | K | 764004831 | Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti |  |  | m | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1502197271
88 | K | 764121431 | Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z poplastovaného plechu sklonu do 30° |  |  | m2 | 62.623 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1132801748
89 | K | 764225407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm |  |  | m | 258.9 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1886889436
90 | K | 764226443 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z poplastovaného plechu rš 250 mm |  |  | m | 201.9 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 453610933
91 | K | 764521403 | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm |  |  | m | 593.92 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1699064137
92 | K | 764525411 | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z poplastovaného plechu rš 1100 mm |  |  | m | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1469700395
93 | K | 764528421 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z poplastovaného plechu průměru 80 mm |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -280797073
94 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 2058619892
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
95 | K | 766660661 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do betonové konstrukce |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -280797073
96 | M | 61140508 | dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené 2400/2400 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -597514349
97 | K | 766622135 | repase části okeních výplní v rámci osazení zateplení |  |  | m2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1481389391
98 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1980234399
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
99 | K | V05 | repase zábradlí na lodžií včetně zasklení bezpečnostním sklem conex (demontáž + montáž) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -2030675479
100 | K | V06 | Repase a nátěr mříží okeních |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1262589058
101 | K | V07 | Repase fasádních markýz |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1298674629
102 |  | V08 | Přístřešek pro popelnice nový dle PD |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1298674629
103 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 1730545893
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
104 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty |  |  | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -678525154
105 | K | 771574516 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 |  |  | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -908900216
106 | M | 59761100 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 |  |  | m2 | 14.52 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | M | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1490381044
107 | K | 781151014 | Lokální vyrovnání podkladu stěrkou |  |  | m2 | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -2047422411
108 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  | K | 2 |  | ROZPOCET |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | 288921905
| HSV+PSV (kontrolní součet) | [8 empty] | 0 |  |  | 2 |  | D | 1 |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 |  | 5 | D | 0 |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
109 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  | ROZPOCET |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 1596246902
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
110 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  | ROZPOCET |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -1893174746
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
111 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  | ROZPOCET |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 1047792986
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
112 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  | ROZPOCET |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -73794319

## obj. B - střecha
|  | List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
|  | Stavba: |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
|  | Objekt: |  | obj. B - Zateplení střechy
|  | JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [5 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj
|  | Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 | [6 empty] | DIČ:
|  | Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  |  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
|  | Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl | [6 empty] | DIČ:
|  | Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  |  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Ostatní náklady | [7 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [7 empty] | 0
|  | DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  | snížená | 15% | ze
|  |  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
|  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
| Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Objekt: |  |  | obj. B - Zateplení střechy
| Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl
| Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
| Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
| 1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
|  | 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
|  | 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
|  | 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
|  | 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
|  | 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
|  | 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
|  | 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
| Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Objekt: |  |  | obj. B - Zateplení střechy
| Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl
| Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
| PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
|  | 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 1 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 6.921 |  |  | 0
| 2 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců a odbednění |  |  | m2 | 55.36 |  |  | 0
| 3 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.958 |  |  | 0
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 4 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm, pod věnec atiky |  |  | m | 35.8 |  |  | 0
| 5 | K | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše |  |  | m2 | 823 |  |  | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 6 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3, atikového panelu |  |  | m3 | 2.909 |  |  | 0
|  | 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 7 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 9 m s omezením mechanizace |  |  | t | 65.447 |  |  | 0
| 8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením |  |  | t | 65.447 |  |  | 0
| 9 | K | 997006012 | Úprava stavebního odpadu třídění ruční - Příplatek za třídění a recyklaci suti a vybouraných hmot |  |  | t | 65.447 |  |  | 0
| 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu nevyužitelného (30%) |  |  | t | 19.6341 |  |  | 0
| 11 | K | 997013871 | Recyklace stavebního odpadu v minimální výši 70%stavebního odpadu dle Technických pokynů k uplatněná zásady "významě nepoškozovat" podla nařízení a Nástroji pro oživení a odolnost - EK 2021/C 58/01) (uložení odpadu na recyklační skládce s jeho plným využitím) (70%) |  |  | t | 45.8129 |  |  | 0
| 12 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 |  |  | t | 3.6864 |  |  | 0
| 13 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 |  |  | t | 4.608 |  |  | 0
|  | 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| 14 | K | 998011010 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  | t | 53.264 |  |  | 0
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
|  | 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
OK | 15 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše |  |  | m2 | 823 |  |  | 0
| 16 | K | V01 | Speciální opatření při výzkytu azbestu (viz průzkum), včetně IČ HGS |  |  | kap | 1 |  |  | 0
| 17 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým |  |  | m2 | 1004.23 |  |  | 0
| 18 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový |  |  | kg | 401.692 |  |  | 0
| 19 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  |  | m2 | 1004.23 |  |  | 0
| 20 | M | 62821109 | asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R |  |  | m2 | 1004.23 |  |  | 0
| 21 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou v plné ploše |  |  | m2 | 927 |  |  | 0
| 22 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm |  |  | m2 | 927 |  |  | 0
| 23 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 24 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm |  |  | m2 | 823 |  |  | 0
| 25 | K | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 271.845 |  |  | 0
| 26 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm |  |  | m2 | 271.845 |  |  | 0
| 27 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek (2 vrstvy) |  |  | m2 | 1646 |  |  | 0
| 28 | M | 28372205 | deska střešní EPS 100 λ=0,037 tl 120mm |  |  | m2 | 1646 |  |  | 0
| 29 | K | 713141321 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva |  |  | m2 | 823 |  |  | 0
| 30 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový |  |  | m3 | 82.3 |  |  | 0
| 31 | K | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín |  |  | m | 258.9 |  |  | 0
| 32 | M | 63152005 | klín atikový přechodný z pěnového polystyrenu EPS 100 |  |  | m | 258.9 |  |  | 0
| 33 | K | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem geotegtilií |  |  | m2 | 1094.84 |  |  | 0
| 34 | M | 69311068 | skelné rouno protipožární 120g/m2, pro dosažení klasifikace střechy Broof T3 |  |  | m | 1094.84 |  |  | 0
| 35 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 36 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114, - ventilační hlavice |  |  | m | 11 |  |  | 0
| 37 | K | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
| 38 | K | 721211404 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou, - pojistný přepad, včetně montáže |  |  | kus | 8 |  |  | 0
| 39 | K | 721233112 | Střešní vtok HL 62/1 polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
| 40 | K | 721273153 | Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110, včetně úpravy ventilačního potrubí, změna střechy |  |  | kus | 11 |  |  | 0
| 41 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 42 | K | 741421823 | Demontáž hromosvodu na rovné střeše včetně svodů |  |  | m | 374 |  |  | 0
| 43 | K | 741420011 | Montáž hromosvodu na rovné střeše včetně svodů |  |  | m | 374 |  |  | 0
| 43a | K | 35442062 | Pás zemnící 30x4mm FeZn včetně montáže |  |  | m | 204 |  |  | 0
| 44 | K | 741810002 | Celková prohlídka a revize hromosvodu včetně revizní zprávy |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| 45 | K | V02 | Demontáž a opětovná montáž zařízení slaboproudu na ploché střeše |  |  | kap | 1 |  |  | 0
| 46 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 47 | K | 751513847 | Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí s přírubou nebo bez příruby do průřezu 0,035 m2, včetně repase ventilátorů na novou střechu |  |  | kus | 6 |  |  | 0
|  | 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 48 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken |  |  | m2 | 823 |  |  | 0
| 49 | K | 762344812 | Demontáž bednění střešních žlabů z fošen |  |  | m2 | 53.04 |  |  | 0
| 50 | K | 762351811 | Demontáž konstrukce dvoupl. střechy z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 |  |  | m | 1810.6 |  |  | 0
| 51 | K | 762421027 | Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných |  |  | m2 | 130.761 |  |  | 0
| 52 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 53 | K | 764002823 | Demontáž střešního výlezu |  |  | kus | 2 |  |  | 0
| 53a | K | V1 | Montáž střešního výlezu na novou výškovou úroveň střechy |  |  | kus | 2 |  |  | 0
| 53b | K | V2 | Střešní výlez izolovaný výklopný s plynovovými vzpěrami v rozměrech dle stávajících výlezů (900/900 mm) včetně stahovacího žebříku |  |  | kus | 2 |  |  | 0
| 54 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  | m | 35.8 |  |  | 0
| 55 | K | 764004831 | Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti |  |  | m | 78 |  |  | 0
| 56 | K | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti |  |  | kus | 23 |  |  | 0
| 57 | K | 764225405 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z poplastovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm |  |  | m | 17.9 |  |  | 0
| 58 | K | 764325424 | Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou průměru do 200 mm |  |  | kus | 21 |  |  | 0
| 59 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 60 | K | 767311821 | Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2, včetně repase na novou výškovou úroveň |  |  | kus | 2 |  |  | 0
|  | HSV+PSV (kontrolní součet) | [8 empty] | 0
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| 61 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | % |  | 0 |  | 0
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| 62 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | % |  | 0 |  | 0
|  | VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0
| 63 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky |  |  | % |  | 0 |  | 0
|  | VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
| 64 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | % |  | 0 |  | 0

## obj. C -VZT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Objekt: |  | obj. C -VZT s rekuperací vzduchu
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [5 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. C -VZT s rekuperací vzduchu
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. C -VZT s rekuperací vzduchu
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská část Praha 12-Úřad městské části Praha 12 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Praha Nusle,Čikl
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 12 |  |  | 0
2 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
3 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách |  |  | kus | 36 |  |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
4 | K | 971052341 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm |  |  | kus | 20 |  |  | 0
5 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm |  |  | kus | 28 |  |  | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
6 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 9 m s omezením mechanizace |  |  | t | 1.535 |  |  | 0
7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením |  |  | t | 1.535 |  |  | 0
8 | K | 997006012 | Úprava stavebního odpadu třídění ruční - Příplatek za třídění a recyklaci suti a vybouraných hmot |  |  | t | 1.535 |  |  | 0
9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu nevyužitelného (30%) |  |  | t | 0.4605 |  |  | 0
10 | K | 997013871 | Recyklace stavebního odpadu v minimální výši 70%stavebního odpadu dle Technických pokynů k uplatněná zásady "významě nepoškozovat" podla nařízení a Nástroji pro oživení a odolnost - EK 2021/C 58/01) (uložení odpadu na recyklační skládce s jeho plným využitím) (70%) |  |  | t | 1.0745 |  |  | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
11 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |  |  | t |  |  |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
12 | K | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy, rohožemi, nebo systémově |  |  | m2 | 2.419 |  |  | 0
13 | M | 63166740 | Izolační pás minerální univerzální pro izolaci VZT potrubí tl 40mm |  |  | m2 | 2.467 |  |  | 0
14 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
15 | K |  | Samostatné připojení VZT jednotky v rozvaděči kabeláž a zednické práce pro instalaci VZT jednotky |  |  | ks | 4 |  |  | 0
16 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč a revizní zpráva |  |  | ks | 1 |  |  | 0
17 | K | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
|  | Poznámka | Systém napájení a řízení VZT bude dodán jako funkční celek dle ovládání popsaného v PD a technické zprávě, Včetně zaškolení a zaregulování a výchozích revizí a měřrení. | [8 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
18 | K | 751311011 | Montáž vyústi stěnové, včetně odbočky |  |  | ks | 16 |  |  | 0
19 | M | 42972481 | Výusť stěnová komfortní přívodní dvouřadá hliníková 300/100 mm |  |  | ks | 16 |  |  | 0
20 | K | 751398022 | Montáž větrací mřížky stěnové |  |  | ks | 8 |  |  | 0
21 | M | 42972779 | Výusť stěnová komfortní odtahová dvouřadá hliníková 300/100 mm |  |  | ks | 8 |  |  | 0
22 | K | 751398022 | Montáž větrací mřížky dveřní |  |  | ks | 8 |  |  | 0
23 | M | 42972779 | Dveřní mřížka pro VZT 300/200 oboustanná , hliníková |  |  | ks | 8 |  |  | 0
22 | K | 751398092 | Montáž tlumiče hluku flexibilního |  |  | ks | 16 |  |  | 0
23 | M | 42971030 | Tlumič hluku flexibilní 200/50/1000 mm |  |  | ks | 16 |  |  | 0
24 | K | 75139809 | sdružená fasádní výústka montáž |  |  | ks | 4 |  |  | 0
25 | M | 4297103 | Sdružená fasádní výústka pro potrubí 2xD200 mm s hlukovou izolací antracit |  |  | ks | 4 |  |  | 0
24 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm, včetně materiálu a tvarovek |  |  | m | 88.8 |  |  | 0
25 | K | 751537011 | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm, kondenzační potrubí od VZT jednotky |  |  | m | 20 |  |  | 0
26 | K | 751572032 | Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm |  |  | m | 48 |  |  | 0
27 | K | 751611111 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla dodávka včetně montáže, zaškolení a záručního servisu nominální výkon 500 m3/hod pracovní výkon: 450 m3/hod hladina akustického tlaku max 31 dB Účinnost suché rekuperace 87% (min 80%) ohřev elektrický, ByPas,filtrace G4 Vlastní regulace, ovládání IR čidlo CO2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
27a | K | 751611111a | Dodávka modulu centrálního ovládání Vzduchotechniky Smart s možností ovládání pomocí aplikace. včetně zprovoznění a zaškolení |  |  | kus | 4 |  |  | 0
28 | K | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
29 | K | 763122511 | SDK stěna šachtová tl 65 mm profil UW+2xCW 50 deska 1xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30, zákryt VZT, včetně malby |  |  | m2 | 114 |  |  | 0
30 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % |  |  |  | 0
| HSV+PSV (kontrolní součet) | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
31 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | % |  | 0 |  | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
32 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | % |  | 0 |  | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0
33 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky |  |  | % |  | 0 |  | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
34 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | % |  | 0 |  | 0

## obj. D - stínění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {c25d86db-6318-4133-adac-b03b4c461926}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
| Objekt: |  | obj. D - Stínění (žaluzie)
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany | [5 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. D - Stínění (žaluzie)
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK] | [25 empty] | součet | poznámka | Uznatelné náklady | Neuzn náklady
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Revitalizace objektu MŠ-Srdíčko v Praze 12
Objekt: |  |  | obj. D - Stínění (žaluzie)
Místo: |  |  | Levského 3203/19, Praha 12 - Modřany |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
Objednatel: |  |  | Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4 |  |  |  | Projektant: |  | Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | [15 empty] | součet | poznámka | Uznatelné náklady | Neuzn náklady
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | K | 741310271 | Úprava silového rozvaděče |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
4 | K | 741310401 | Zapojení el. pohonů předokenních žaluzií a přededveřních |  |  | ks | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
5 | K | 741310272 | Ovládací tlačítko žaluzií systému včetně WIFI modulu (hluboká krabice) |  |  | ks | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
5 | K | 741310272 | Wifi modul dvoukanálový, monitorování spotřeby, integrovaná ochrana WIFI/Bluetooth/IP konektivita |  |  | ks | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
6 | K | 741410021 | Kabeláž silnoproudá, Kabel CYKY 3x2,5 mm (přívod) |  |  | m | 987.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
6a | K | 741410021 | Kabeláž silnoproudá, Kabel CYKY 5x1,5 mm (motory) |  |  | m | 294 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
3 | K | 741310272 | Ovládací modul centrálního systému přenosný (pro každou třídu, byt a ucelený soubor místností) |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
6c | K | 751611111a | Dodávka modulu centrálního ovládání žaluzií Smart s možností ovládání pomocí aplikace Smartfone+PC. včetně zprovoznění a zaškolení |  |  | kap | 1 |  |  | 0
|  | Poznámka | Systém napájení a řízení žaluzií bude dodán jako funkční celek dle ovládání popsaného v PD a technické zprávě. Včetně zaškolení a zaregulování a výchozích revizí a měřrení. | [19 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 786623027 | Montáž fasádní žaluzie před okenní nebo dveřní otvor ovládané motorem včetně boxu, motoru, ovládání |  |  | kus | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
8 | M | 0041059-1 | žaluzie venkovní se servopohonem 900/2400 - Z1 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
9 | M | 0041059-2 | žaluzie venkovní se servopohonem 4100/1500 - Z2 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
10 | M | 0041059-3 | žaluzie venkovní se servopohonem 900/2400 - Z3 včetně viditelného boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
11 | M | 0041059-4 | žaluzie venkovní se servopohonem 4100/1500 - Z4 včetně viditelného boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
12 | M | 0041059-5 | žaluzie venkovní se servopohonem 5000/1500 - Z5 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
13 | M | 0041059-6 | žaluzie venkovní se servopohonem 2000/1500 - Z6 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
14 | M | 0041059-7 | žaluzie venkovní se servopohonem 2400/1500 - Z7 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
15 | M | 0041059-8 | žaluzie venkovní se servopohonem 1200/1500 - Z8 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab. |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.315 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | U | 0 | 0
| HSV+PSV (kontrolní součet) | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | D | 1 |  |  | ROZPOCET | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 |  | HSV+PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
107 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1596246902
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
108 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1893174746
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
109 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1047792986
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
110 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -73794319