Akce      :    	Přístavba domova se zvláštním režimem

Zárubova 971, Praha 4, k. ú. Kamýk

Příloha č. 9 -  Projednání studie s dotčenými orgány státní správy

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno projednání architektonické studie s vybranými dotčenými orgány státní správy. S ohledem na změnu stavebního zákona a změnu v podávání žádostí bylo projednání provedeno ústní formou.  Byly tedy provedeny konzultace s referenty příslušných organizací: (tučnou kurzívou je dopsán komentář projektanta)

Hygienická stanice hl.m. Praha

- K dokumentaci předložené k ústní konzultaci lze uvést, že základní požadavky hygienických předpisů  v platném znění jsou splněny

- K získání vyjádření je nutné dořešit detailně větrání objektu a doložit akustické studie na hluk z venkovních stacionárních zdrojů, výpočet umělého osvětlení, výpočet denního osvětlení

- řešení provozu gastro bylo konzultováno s hygienou výživy – bez připomínek

tato doporučení je nutné řešit v rámci dalšího stupně projektové dokumentace

Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy – konzultace s Ing. Vávrou

- K dokumentaci předložené k ústní konzultaci lze uvést, že základní požadavky na únikové cesty a rozdělení na požární úseky jsou splněny

- K získání vyjádření je nutné dořešit detailně větrání objektu a doložit kompletní PBŘ v úrovni dokumentace pro povolení stavby

tato doporučení je nutné řešit v rámci dalšího stupně projektové dokumentace

Odbor výstavby, Úřad MČ Praha 12

- Na  konzultaci s referenty stavebního úřadu sděleno, že v blízkosti navrhovaného objektu nejsou k datu 09/2024 známé žádné záměry a stavby, které by mohly ovlivnit plánovaný objekt (bytový projekt Dvě věže je vzdálen cca 600 m vzdušnou čarou, dtto plánovaná prodejna zábavní pyrotechniky Marthypyro)

Architekt MČ Praha 12 – Ing. Pajskr

- V blízkosti navrhovaného objektu nejsou k datu 09/2024 známé žádné plánované záměry a stavby, které by mohly ovlivnit plánovaný objekt

Odbor výstavby, Úřad MČ Praha 12 – předběžná informace

Závěry z předběžné informace jsou následující:

Záměr předpokládá přístavbu budovy o 4 NP a svým rozsahem nepřekračuje míru využití stávajícího území.

Stavební úřad poskytuje předběžnou informaci o nezbytnosti povolení záměru a jeho kolaudace:

1. Záměr je dle přílohy č. 2 stavebního zákona stavbou ostatní), která vyžaduje dle ustanovení § 171 stavebního zákona povolení.

2. Dle ustanovení § 230 odst. 1) stavebního zákona lze stavbu, která vyžaduje povolení užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí.

Stavební úřad poskytuje předběžnou informaci o tom, podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru a za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět:

1. Žádost o vydání povolení záměru bude podána na formuláři (včetně všech jeho příloh) dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

2. Dokumentace, která bude součástí žádosti musí být zpracována oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která nabyla účinnosti 1.7.2024. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá projektant.

3. Záměr bude posouzen dle ustanovení § 193 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu s

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu

kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a to zejména s nařízením

č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy - pražskými stavebními předpisy, o požadavcích na výstavbu v

hlavním městě Praze, a v případech které pražské stavební předpisy neřeší, bude posuzováno

podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu,

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Žádosti lze vyhovět, pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky.

Stavební úřad poskytuje předběžnou informaci o dotčených orgánech ve vztahu k záměru:

(stanoviska dotčených orgánů vydaná formou rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci)

1. Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka Jih, Němčická 1112/8, Praha 4

2. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 2

3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie

4. Orgány ochrany životního prostředí:

• odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1

• odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 12

Odbor dopravy, Úřad MČ Praha 12 – stanovisko silničního správního úřadu

- Stanovisko souhlasné

Stanovisko PVK a PVS:

Závěry

Napojení přístavby bude vodovodní přípojkou z ulice Zárubova připojením na stávající přípojku, které je před objektem čp. 971. . PVK a PVS souhlasí s navýšením odběru pro 48 lůžek (37EO).

Souhlas s napojením do stávající přípojky splaškové kanalizace pro objekt čp. 971 do sběrače K-CXXX VP 900/1600 pokud to její technický stav a kapacita dovolí  (komentář projektanta – v dalším stupni musí být proveden kamerový průzkum přípojky a provedena další posouzení na základě výsledků tohoto průzkumu.)

Odvádění a likvidace srážkových vod – primárně je třeba likvidovat srážkové vody na pozemku stavby. V případě, že se prokáže nemožnost likvidace srážkových vod vsakem je možné s využitím akumulační a retenční nádrže přepouštět vody do stoky oddílné srážkové kanalizace DN250 v ulici Zárubova. (komentář projektanta – v dalším stupni musí být provedeny detailní výpočty dešťové kanalizace a na základě těchto výpočtů stanovit velikosti a polohy retenční a akumulační nádrže).

Stanovisko PRE:

Pro zajištění příkonu pro přístavbu je nutné vybudovat novou přípojkovou skříň v místě stávající skříně v pilířku v oplocení objektu čp. 971. Do této nové přípojkové skříně bude zatažen nový kabel z trafostanice č. 3175 v ulici Zárubova.

Zpracoval: 09_2024, aktualizace 12_2024 a 02_2025 Ing. Jiří Padevět